Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Тульский областной медицинский колледж»

Аналитическая химия

Лабораторный практикум

(методическое пособие для самостоятельной работы студентов)

Тула  2007

Селезнева Т.В.

Методическое пособие к лабораторным работам  по курсу

«Аналитическая химия». - Тула, 2007. - 59с.

Рецензент-

Заведующий кафедрой химии ГОУ ВПО «Тульский государственный университет» кандидат химических наук, доцент В.А. Алферов

В методическом  пособии  по курсу «Аналитическая химия» представлен лабораторный практикум по разделу «Качественный анализ». Данное пособие может быть использовано для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов медицинского колледжа, обучающихся по специальности «Фармация».

© ГОУ СПО  «ТОМК», 2007.

Содержание

1. План самостоятельной работы  студентов  по подготовке

к практической работе по качественному анализу……………………..4

2.   Лабораторный практикум

2.1. Практическая работа № 1:

« Устройство и оборудование лаборатории»………………………….5

2.2.  Практическая работа № 2

«Катионы  I аналитической группы»…………………………………..11

2.3. Практическая работа № 3:

«Катионы  II аналитической группы»…………………………………..17

2.4. Практическая работа № 4:

«Катионы  III аналитической группы»………………………………….22

2.5.  Практическая работа № 5:

«Катионы  IV аналитической группы»………………………………….27

2.6.  Практическая работа № 6:

«Катионы  V аналитической группы»…………………………………..31

2.7. Практическая работа № 7:

«Катионы VI аналитической группы»………………………………….38

2.8. Практическая работа № 8

«Анализ анионов»………………………………………………………..42

3. Литература …………………………………………………………………59

1. План самостоятельной работы студента по подготовке  к  практической работе по качественному анализу

I. Изучение теоретического материала данной темы (смотри вопросы семинара)

II. Составление конспекта практической работы:

1) тема практической работы

2) общая характеристика   группы

3) значение в медицине

2) частные реакции   катионов или анионов данной аналитической группы  в молекулярном или ионном виде, действие группового реагента, условия протекания реакций (оформление в виде таблицы)

5) вывод по работе

| Ион | Реактив | Уравнение реакции | Условия реакции | Наблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III.Схема анализа смеси ионов данной аналитической группы

IV.Решение блока задач по данной теме

V. Подготовка отчета по предыдущей  практической работе

2. Лабораторный практикум

2.1    Практическая работа №1

Устройство и оборудование лаборатории

Цели:

1. Изучить устройство и оборудование лаборатории

2. Студент должен знать:

- основы охраны труда при работе в лаборатории;

- наименование наиболее распространенной стеклянной и фарфоровой посуды;

- способы выполнения качественных реакций

3.Студент должен уметь:

- обращаться с газовыми горелками, спиртовками, электроплитками, центрифугой, химической посудой.

- мыть посуду

Материалы и оборудование:

- лабораторное оборудование, стеклянная и фарфоровая посуда общего назначения, спиртовки, газовые горелки, электронагревательные приборы

- инструкции по охране труда в кабинете химии,  по оказанию первой помощи при  ожогах кислотами и щелочами, при электротравмах и отравлениях газами.

Задания:

1.  Изучение инструкций  по ОТ в кабинете химии.

2. Изучение основных правил оказания первой медицинской помощи при ожогах кислотами и щелочами, при электротравмах  или отравлении газом.

3. Изучение лабораторного оборудования. Лабораторные нагревательные приборы: спиртовые и газовые горелки, электроплитки. Наименование наиболее распространенной стеклянной и фарфоровой посуды общего назначения. Мытье и сушка посуды.

Зарисовать. Указать название и назначение.

4. Изучение способов выполнения качественных реакция.

Составить таблицу.

| Способ | Характеристика | Пример |
| --- | --- | --- |

Ход  занятия:

1.  Порядок работы в лаборатории:

На весь период практикума студенту отводится постоянное рабочее место. Работа в химической лаборатории проводится только тогда продуктивно, когда она выполняется сознательно с пониманием теоретического ее обоснования.  В связи с этим к выполнению  каждой практической работы допускаются студенты, предварительно ознакомившиеся с содержанием работы, с соответствующими разделами учебника и записями в тетради, т.е. получившие допуск к практической работе.

Основные правила

Основные правила, которых надо придерживаться при работе в химической лаборатории.

- Не начинать осуществление опыта, пока не станет ясна цель  его, пока  не проверено наличие оборудования, необходимого для опыта.

- При работе четко соблюдать порядок  и последовательность проведения опытов

- Соблюдать все необходимые меры предосторожности согласно инструкции по ОТ

- Пользоваться реактивами, приготовленными для данной практической работы. Реактивы общего пользования,  а также склянки с концентрированными растворами кислот и щелочей не уносить на рабочее место.

- Если нет указаний  дозировки реактивов для данного опыта, то брать их надо в возможно меньшем количестве (экономия материалов и времени)

- Излишек реактива не высыпать или не выливать обратно  в сосуд, из которого он был взят, а помещать его по указанию учителя.

- После употребления реактива склянку тотчас же закрыть пробкой и поставить на место

- Сухие реактивы брать фарфоровыми, стеклянными или  металлическими ложечками, которые должны быть всегда чистыми  и сухими. После употребления их следует тщательно  обтереть (лучше фильтровальной бумагой)

- Если реактив отбирают пипеткой, то нельзя той же пипеткой, не вымыв ее, брать реактив из другой склянки.

- Все опыты проводить в халате.

- Во время практической работы соблюдать тишину и порядок.

- Внимательно следить за ходом опыта  и замечать все изменения.

- Запись наблюдений и уравнений делать сразу после окончания опыта.

- После окончания лабораторной работы студент обязан вымыть химическую посуду, привести рабочее место в порядок и предъявить его дежурному по лаборатории для проверки его состояния.

Обязательные требования к охране труда в кабинете химии

При работе в химической лаборатории надо помнить, что при выполнении каждого химического опыта требуется осторожность и внимание!

- При использовании реактивов необходимо знать их  основные свойства: огнеопасность,  ядовитость, способность к образованию взрывчатых смесей с другими реактивами

- Все работы с сильно пахнущими и ядовитыми веществами, с концентрированными растворами кислот и щелочей, с щелочными металлами проводятся в вытяжном шкафу.

- При работе в вытяжном шкафу дверцу вытяжного шкафа надо поднять на 1/5 -1/4 высоты его подъема. После завершения работы его следует плотно закрыть

- Запрещается исследовать свойства веществ без разрешения преподавателя,  а также пить воду из химической посуды

- Запрещается выполнение опытов в грязной посуде.

- Без указания преподавателя нельзя проводить никаких дополнительных опытов

- Не нюхать выделяющиеся газы, близко наклоняясь к сосуду. При определении запаха газа или жидкости осторожно вдыхать воздух, слегка направляя рукой ток его от сосуда к себе.

- При наливании реактива не наклонятся над сосудом во избежание попадания брызг или частиц на лицо или одежду.

- Не наклонятся над сосудом  с нагреваемой жидкостью, так как ее может выбросить из сосуда.

- При нагревании пробирки не держи ее отверстием к себе или в сторону товарища.

- При переносе  химического стакана с горячей жидкостью необходимо стакан держать обеими руками, подложив под дно стакана полотенце.

- При разбавлении концентрированного раствора серной кислоты необходимо приливать ее тонкой струйкой в воду, а не  наоборот. Желательно работать в перчатках

- Растворять твердые щелочи путем постепенного прибавления их к заранее рассчитанному объему воды. Дробить твердые куски  едкого калия или натрия следует, завернув их в тряпку.

- При работе с открытым пламенем (газовые и спиртовые горелки) сосуды с огнеопасными жидкостями необходимо отставлять от пламени на расстоянии не менее 1м.

- Переливать из сосуда в сосуд ЛВЖ - бензин, спирт, эфир и т.д. можно на расстоянии  не менее 3м от открытого пламени.

- Следует помнить, что концентрированная азотная кислота при действии на некоторые органические вещества (скипидар, эфирные масла, промасленная бумага, ветошь, древесную стружку и т.д.) вызывает их воспламенение.

- Особую осторожность следует соблюдать  при работе с газовыми горелками. Уходя из лаборатории, проверять, закрыты ли краны газовых горелок.

- Отработанные растворы кислот  и щелочей нельзя сливать в канализацию.  В лаборатории должны быть специальные сосуды для слива.

- В случае  воспламенения ЛВЖ быстро погасит горелку, выключить электронагревательные приборы, отставить сосуды с огнеопасными веществами и принять следующие меры тушения: горящие жидкости прикрыть асбестовым одеялом или засыпать песком.

- В случае загорания одежды, следует гасить пламя обертыванием в одеяло или пальто и др. Ни в коем случае не бежать.

- Если загорается электропровода, надо немедленно выключить рубильник и тушить пожар имеющимися средствами ( песок, асбестовое одеяло)

2. Правила оказания первой медицинской помощи

- В случае ожога (пламенем горелки или нагретыми предметами) обожженное место смочить концентрированным раствором перманганата калия, еще лучше протереть это место  кристалликами перманганата калия  так, чтобы кожа побурела, или же приложить ватку, смоченную  жидкостью от ожогов. При сильных ожогах немедленно обратиться к врачу.

- В случае электротравмы отключить рубильник, оказать первую помощь

- При отравлении сероводородом, хлором, парами брома, оксидами азота, немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и срочно вызвать врача.

- Если на лицо или руки попадут брызги кислоты, надо тотчас же смыть их водой, после чего промыть пораженное место разбавленным раствором соды. Щелочь смывают водой до тех пор, пока пострадавший участок кожи не перестанет быть скользким. Затем промыть его 2%-ым раствором уксусной кислоты.

3. Лабораторное оборудование

Лабораторные нагревательные приборы

В лаборатории  аналитической химии применяют различные нагревательные приборы: спиртовки, газовые горелки, электрические плитки, бани, муфельные печи и т.п.

Спиртовые горелки: обычно бывают  стеклянные с притертым колпачком. В них наливают денатурированный спирт и снабжают фитилем из некрученых ниток. Спиртовые горелки дают не очень горячее пламя. После окончания работы  спиртовку закрывают колпачком, чтобы спирт не испарялся.

Газовые горелки: наиболее часто применяют газовые горелки  Бунзена и Теклю.

Газовые горелки дают более высокую температуру пламени (1500 ˚С), чем спиртовые горелки

Необходимо помнить, что природный газ  ядовит -  нельзя допускать утечки газа!

Печь муфельная: для получения температуры 600-1000˚С применяют электрические печи. Муфельная печь состоит из четырехугольного каркаса, открытого с одной стороны, изготовленного из огнеупорной глины. Каркас снаружи обмотан проволокой  с высоким  сопротивлением для нагревания и изолирован асбестом. Каркас заключен в металлическую оболочку с дверкой из огнеупорного материала. С помощью особого регулировочного устройства печь может нагреваться  в определенных интервалах температур.

Электрические плитки: в лабораториях, где нет газа  или в тех случаях, где требуется нагревание,  применяют электрические плитки. Электроплитки бывают различного размера, с открытой или закрытой спиралью. Плитки с закрытой спиралью удобны и безопасны при работе с легко воспламеняющимися веществами. Они имеют поверх спирали пластинку - металлическую, асбестовую. Плитки с открытой спиралью применяют в тех случаях, когда нет опасности попадания на спираль нагреваемого вещества. Они удобны тем, что  при перегорании спирали ее легко  заменить.

Химическая посуда

Стеклянная химическая посуда. Основным требованием, предъявляемым к стеклянной химической посуде, является термическая  и химическая устойчивость. Химическая устойчивость - это способность стекла противостоять разрушающему действию растворов кислот и щелочей и других веществ. Термическая устойчивость - способность посуды выдерживать резкие колебания  температуры.

Лучшим стеклом является пирекс, оно обладает термической и химической устойчивостью. Пирексное  стекло содержит 80% оксида кремния (IV). Температура его размягчения  +620 ˚С. Для проведения опытов при высоких температурах  используют кварцевую посуду.  Кварцевое стекло содержит  99.95%  оксида кремния (IV), температура размягчения его 1650 ˚С

Содержание оксида кремния (IV) в лабораторном стекле составляет 70˚С.

Пробирки простые и калиброванные  используют для проведения опытов с небольшим количеством реактивов. Объем реактива в пробирке не должен превышать половины объема пробирки.

Лабораторные стаканы выпускают различных размеров, с носиком и без носика, простые и калиброванные. Стаканы предназначены для выполнения разнообразных лабораторных работ.

Колбы разного размера и формы ( плоскодонные, круглодонные , конические) широко применяют в лабораторной практике. Конические колбы используют  в титриметрическом анализе для наведения рабочих растворов.

Воронки.  Операции фильтрования в гравиметрическом анализе  проводят с помощью воронок, в которые вкладывают фильтры из специальной беззольной фильтровальной  бумаги. Беззольные фильтры практически не дают золы. Химические воронки  в  количественном анализе используют для количественного переноса твердого вещества в мерную колбу.

Капельные воронки используют  для  введения в реакционную среду жидких реактивов небольшими порциями.

Бюксы предназначены для взвешивания на аналитических весах и хранения жидких или твердых веществ.

Фарфоровая посуда по сравнению  со стеклянной обладает  большей химической устойчивостью к кислотам и щелочам, большей термостойкостью. Фарфоровая посуда также разнообразна   и по форме и по назначению.

Фарфоровые чашки  используют для упаривания или выпаривания растворов.

Фарфоровые тигли - для прокаливания веществ. При прокаливании веществ тигли закрепляют  в проволочных треугольниках с фарфоровыми трубками.

Фарфоровые ступки с пестиками применяют для измельчения  твердых веществ. Перед работой ступка должна быть тщательно  вымыта и высушена. Вещество насыпают в ступку в количестве не более 1/3 ее объема. При растворении  твердого вещества в ступке (с одновременным растиранием) вначале насыпают  твердое вещество, а затем к нему постепенно  небольшими порциями  при круговом движении пестика добавляют жидкость. Всю жидкость, которую берут для  растворения, употреблять не следует: не менее 1/3 ее количества оставляют для того, чтобы по окончании растворения сполоснуть ступку и обмыть пестик, после чего этот раствор  добавляют к полученному.

Для защиты жидкостей от загрязнений при нагревании в стаканах  или  при выпаривании в чашках  рекомендуется стаканы  покрывать  часовым стеклом или сверху закреплять воронку. Фарфоровые чашки  и тигли, а также стеклянные реторты и пробирки обычно нагревают на «голом огне». При нагревании стеклянных пробирок необходимо сначала прогреть их, водя осторожно пламенем горелки под пробиркой. При непродолжительном  нагревании пробирку не укрепляют  в зажиме, а держат в руке  или вставляют в держатели.

Сильно нагретую химическую посуду, особенно стеклянную, нельзя сразу ставить  на холодную или мокрую поверхность стола или подставки железного штатива. Но посуду с кипящей водой  или раствором можно погружать  в холодную воду или охлаждать струей воды из  крана, следя за тем, чтобы капли воды не попадали на не заполненную жидкостью часть сосуда. При нагревании жидкости  в пробирке нельзя нагревать последнюю выше уровня  жидкости или только у дна. В первом случае пробирка может лопнуть, во втором возможен выброс жидкости. Необходимо равномерно нагревать пламенем ту часть пробирки, которая заполнена жидкостью.

Мерная посуда

Для измерения объемов жидкостей используют мерную посуду: мерные колбы, цилиндры, мензурки, пипетки.

Мерные колбы служат для приготовления растворов точной концентрации  и представляют собой плоскодонные  колбы с длинным и узким горлом, на котором нанесена тонкая черта. Эта отметка показывает границу, до которой наливают жидкость. Цифры на колбе показывают объем  жидкости (мл), на который применяют колбы на 50, 100, 250, 500, 1000мл.

Заполняют мерные колбы, особенно последними порциями  раствора, очень осторожно, по каплям, чтобы не добавлять излишки растворителя. После заполнения колб раствор в колбе перемешивают, переворачивая колбу вверх дном несколько раз.

Сухие навески  вносят в мерные колбы  через сухие  воронки, смывая остаток  вещества с воронки  дистиллированной водой.  Колбу в этом случае заполняют водой до половины, взбалтывая до полного растворения навески,  и только после этого доводят водой до метки.

Мерные цилиндры представляют собой толстостенные  стеклянные сосуды, которые для большей устойчивости имеют широкое основание (дно). Снаружи на стеках цилиндров нанесены деления, указывающие на объем (в мл). Мерные цилиндры бывают различной емкости: от 10мл до 2л. Их назначение - измерять с определенной погрешностью  различные объемы жидкости.

Вместо  цилиндров применяют иногда мензурки. Это сосуды конической формы с делениями на стенках.

Пипетки предназначены  для отмеривания точных объемов  растворов. Бывают двух видов - неградуированные и градуированные пипетки. Неградуированные пипетки имеют  метку, до которой необходимо заполнять пипетку и расширение, увеличивающие объем. Вместимость пипетки указана  в надписи на ней. Применяются пипетки вместимостью 100,50,25,10,5,3,2,1мл. Градуированные пипетки имеют деления и выпускаются на 25, 10, 5, 2, 1мл. Для специальных целей применяют также неградуированные  и градуированные микропипетки на 0.2, 0.1 мл. Для хранения пипеток предназначены специальные штативы. Заполняют пипетку с помощью резиновой груши. Сливание раствора из пипетки производят, касаясь кончиком пипетки стенки сосуда, куда сливают раствор. Обычно дают раствору слиться  свободно или замедляют скорость сливания (при использовании градуированных пипеток), закрывая  часть верхнего отверстия пипетки указательным пальцем. Выдувать раствор из пипетки нельзя.

Бюретки применяют для титрования. Бюретки представляют собой градуированные стеклянные трубки. В нижней части трубки имеется стеклянный кран  или резиновая трубка  с затвором шарикового типа  или с зажимом Мора. В резиновую трубку вставляют стеклянный наконечник. Бюретки изготавливают  на 100, 25, 50, 10 мл. Для особо точного анализа используют микробюретки на 1, 2 мл. Заполнение бюреток производят с помощью воронок. Сверху бюретку закрывают колпачком, чтобы не попала  пыль.

Мытье посуды

Прежде всего, стеклянную посуду промывают горячей водой  с помощью ершей, затем моют раствором мыла и соды и промывают водой. После этого проводят обезжиривание  посуды хромовой смесью, представляющей собой  концентрированный раствор дихромата калия и серной кислоты. В хромовой смеси посуду выдерживают несколько часов, затем прополаскивают водопроводной водой. В заключении посуду можно пропарит паром. Чистая химическая посуда не должна иметь ни каких загрязнений, а чистая вода должна после стекания  покрывать стенки  посуды без пятен и полос.

4. Способы выполнения качественных реакций

Капельные реакции  выполняется либо на фильтровальной бумаге, либо на фарфоровых или стеклянных пластинках.

Реакции на фильтровальной бумаге проводят, откапывая на нее, поочередно  каплю анализируемого раствора и каплю раствора реагента. При этом в центре  появляется  окрашенное пятно, окруженное влажной зоной  бесцветного раствора.  Используя разные адсорбционные  свойства веществ на бумаге, в анализируемом растворе  таким образом можно обнаружить  2-3 вещества  по появлению кольцевых зон, окрашенных в различный цвет.

Пример. Взаимодействие раствора аммиака с реактивом Несслера. Образуется пятно красно бурого цвета (написать уравнение реакции).

Взаимодействие раствора хлорида кобальта с раствором роданида аммония. Бумажку выдерживают  в парах аммиака, а затем высушивают в пламени горелки. Периферическая часть пятен окрашивается в синий цвет (написать уравнение реакции).

Реакции растирания.

Качественные реакции методом растирания проводят  на фарфоровых пластинках  или на бумаге. Растирание осуществляют  стеклянной палочкой. Реакции растирания обладают высокой чувствительностью.

Пример. Железо трехвалентное можно обнаружить  в его соединениях растиранием  с аммоний роданидом  (написать уравнение реакции).

Пирохимические реакции.

Проба окрашивания пламени. Платиновую или нихромовую петлю погружают в концентрированную соляную кислоту, прокаливают, затем  захватывают петлей  немного вещества  и внося в пламя горелки. Характерный цвет пламени свидетельствует о наличие того или иного иона.

Li + - карминово-красный цвет

Na+ - желтый цвет

K+ - фиолетовая

Осадочные реакции

Большинство аналитических реакций обнаружения основаны на  образовании осадков. Осадки характеризуют цветом  и растворимость  в кислотах, щелочах, солях аммония и других реактивах.

Пример осаждение   соляной кислотой  катионов серебра и свинца.

Хлорид серебра, в отличие от хлорида свинца растворим в растворе аммиака (написать уравнение реакции).

Микрокристаллоскопические реакции.

При проведении  некоторых аналитических реакций образуются осадки, состоящие из отдельных кристаллов. Их форму и цвет исследуют под микроскопом.  На предметное стекло помещают каплю исследуемого раствора  и рядом - каплю реактива. В зоне соприкосновения капель образуются кристаллы  осадка. Образовавшийся  осадок  наблюдают под микроскопом.

Пример образование игольчатых кристаллов сульфата кальция (написать уравнение реакции).

2.2 Практическая работа №2

Катионы I аналитической группы

Цели:

1. Изучить общую характеристику  катионов I аналитической группы;  качественные реакции катионов; анализ смеси катионов.

3. Студент должен знать:

- общую характеристику катионов I аналитической группы

- частные реакции катионов I аналитической группы, условия их протекания

- значение в медицине

4. Студент должен уметь:

- выполнять  частные реакции катионов I аналитической        группы

- писать уравнения реакций  в молекулярном и ионом виде

- проводить анализ смеси катионов I группы

Материалы и оборудование:

- растворы хлоридов натрия, калия, аммония

- растворы реагентов гексанитрокобальтата (III) натрия, дигидроантимоната (V) калия, гидротартрат натрия, гидроксида натрия, реактива Несслера

- пробирки, спиртовка, пробиркодержатель,  универсальная  индикаторная бумага, стеклянная палочка, выпаривательная чашка

Задания:

1. Проведение  частных реакций катионов калия, натрия, аммония.

2. Проведение анализа смеси катионов I аналитической группы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ

К первой группе катионов относятся катионы К+, Na+, NH4+. В отличие от катионов других групп почти все соли натрия, калия и аммония хорошо растворимы в воде. Катионы К+, Na+ и NH4+ бесцветны. Гидроксиды натрия NaOH и калия КОН — хорошо растворимые в воде сильные основания. Гидрат аммиака

NH3•H2O является слабым основанием; это нестойкое соединение, легко разлагающееся на аммиак и воду даже при комнатной температуре. Гидролизу подвергаются все соли аммония, а также натриевые и калиевые соли слабых кислот. Аналитическим признаком катионов первой группы является отсутствие группового реактива, т. е. такого реактива, который одновременно осаждал бы все катионы этой группы. Соли аммония являются нестойкими и легко разлагаются при нагревании. Это свойство используется при удалении солей аммония из смеси солей катионов первой группы. Натрий и калий принадлежат к распространенным элементам. В организме человека натрий в виде его растворимых солей (хлорида, фосфата и гидрокарбоната) содержится в основном во внеклеточных жидкостях: плазме крови, лимфе и пищеварительных соках. Осмотическое давление плазмы крови поддерживается на необходимом уровне в основном за счет хлорида натрия. Калий также содержится во всех тканях организма человека. Но в отличие от натрия калий находится внутри клеток. Ион калия играет важную роль в некоторых биохимических процессах, определенная концентрация калия в крови необходима для нормальной работы сердца.

Соединения натрия, калия и аммония находят применение в фармации. Хлорид натрия входит в состав физиологических растворов и кровезаменителей, а также применяется как вспомогательное средство при приготовлении различных лекарственных препаратов. Гидрокарбонат натрия NaHCO3 применяют при повышенной кислотности желудочного сока. Салицилат натрия используют при лечении ревматизма. Хлорид аммония применяют как диуретическое и отхаркивающее средство.10% раствор аммиака в воде («нашатырный спирт») применяется для выведения больного из состояния обморока.

Ход работы

Частные реакции катионов первой  аналитической группы

Реакции катиона калия К+

1. Реакция окрашивания пламени. Летучие соли калия окрашивают бесцветное пламя в фиолетовый цвет.

Выполнение реакции.Соль калия, лучше всего КС1, смачивают хлороводородной кислотой и вносят на тонкой платиновой или нихромовой проволоке сначала в основание пламени, а затем переводят в часть пламени с наивысшей температурой. проволоку предварительно смачивают хлороводородной кислотой  прокаливают в пламени горелки, повторяя эту операцию 2—3 раза, чтобы убедиться в чистоте проволоки. При внесении проволока в пламя она не должна окрашивать его. Ионы калия окрашивают пламя в фиолетовый цвет. Вместо проволоки можно применять грифель. Даже незначительное количество солей натрия мешает определению, так как фиолетовая окраска пламени от калия совершенно маскируется желтой окраской, которую придает пламени ион натрия. Данная реакция является фармакопейной, т.е. применяется при анализе фармацевтических препаратов.

2. Винная кислота Н2С4Н4О6 или гидротартрат натрия NaHC4H4O6 при достаточной концентрации иона К+ в растворе дают белый кристаллический осадок гидротартрата калия:

К+ + NaHC4 H4 O6 → KHC4H4O6↓ + Na+

В минеральных кислотах осадок растворим. Поэтому если в качестве реактива применяют винную кислоту, то реакцию ведут в присутствии ацетата натрия. В этом случае образующаяся при реакции сильная кислота замещается слабой уксусной кислотой, не растворяющей осадка

CH3COONa + НС1= CH3COOH + NaCl

В разбавленных растворах щелочей образуются растворимые в воде средние соли. Следовательно, реакцию можно проводить в нейтральной или слабокислой среде. Растворимость КНС4Н4О6 сильно возрастает с повышением температуры, поэтому реакцию надо вести при охлаждении. Кроме того, этот осадок образует пересыщенный раствор; для ускорения образования кристаллов требуется механическое воздействие (трение, взбалтывание). Реакция малочувствительна; является фармакопейной.

Ион NH4+ мешает определению, так как он образует с реактивом белый кристаллический осадок.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора хлорида калия и 3 капли реактива. Пробирку охлаждают струей холодной воды, одновременно потирая внутренние стенки пробирки стеклянной палочкой для ускорения выпадения осадка. Если реакцию проводят с винной кислотой, то добавляют 1 каплю раствора CH3COQNa.

3. Гексанитрокобальтат (Ш) натрия Na3[Co(NO2)6] осаждает из нейтрального или слабокислого раствора желтый кристаллический осадок гексанитрокобальтата (III) калия-натрия:

2К+ +Na3[Co(NO)6] →K2 Na[Co(NO)6]↓+ 2Na+

Подобный осадок получается и с солями аммония, поэтому реакцию нужно вести в их отсутствие. Эта очень чувствительная реакция является наиболее характерной для иона К+. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции: К 2 каплям раствора соли калия добавляют 2 капли реактива.

Реакции катиона натрия Na+

1.Реакция окрашивания пламени.

Соли натрия окрашивают несветящееся газовое пламя в желтый цвет. Реакция очень характерна и чувствительна, является фармакопейной.

Выполнение реакции такое же, как для ионов калия.

2.Дигидроантимонат (v) калия KH2SbO4  дает с солями натрия в нейтральной или слабощелочной среде медленно образующийся белый кристаллический осадок:

Na+ + KH2 SbO4 → Na H2 SbO4 ↓ +  К+

Реакцию нельзя проводить в кислом растворе, так как в этом случае выделяется аморфный осадок метасурьмяной кислоты. Нельзя проводить определение и в сильно щелочных растворах, так как в этом случае очень повышается растворимость осадка. Вследствие того, что дигидроантимонат  (V) натрия немного растворим в воде, испытания на ион Na+ следует проводить в достаточно концентрированном растворе (не менее 0,5 н.).

Растворимость NaH2SbO4 сильно возрастает с повышением температуры, поэтому реакцию проводят при охлаждении. Кроме того, эта соль склонна к образованию перенасыщенных растворов, и для лучшей кристаллизации при проведении реакции необходимо потирать стеклянной палочкой о стенки пробирки. Присутствие аммонийных солей сильных кислот мешает определению, так как вследствие гидролиза этих солей образуется избыток ионов водорода и может выделиться белый осадок метасурьмяной кислоты.

Выполнение реакции:  К 2 каплям раствора соли натрия добавляют 3 капли реактива. Пробирку с испытуемым раствором охлаждают под струей воды, одновременно потирая палочкой внутренние стенки пробирки.

Данную реакцию можно проводить и как микрокристаллоскопическую.

Рис. 1 Кристаллы NaH2SbO4

Для этого на предметное стекло помещают 1 каплю раствора соли натрия и на некотором расстоянии 2 капли реактива. Соединяют капли стеклянной палочкой, потирая по стеклу. Немного подсушивают над пламенем горелки, дают остыть осадку и рассматривают выпавшие кристаллы NaH2SbO4 под микроскопом (рис. 1).

Реакции катиона  аммония NH4+

1. Щелочи NaOH и КОН при добавлении к водному раствору соли аммония выделяют аммиак:

NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

При нагревании раствора аммиак улетучивается. Выделяющийся аммиак можно обнаружить при помощи красной или фиолетовой лакмусовой бумажки. Попадая на влажную лакмусовую бумажку, аммиак взаимодействует с водой:

NH3 + Н2О → NH4+ + ОН-

Образующийся ион ОН- изменяет окраску лакмуса в синий цвет. При достаточной концентрации аммонийной соли выделившийся аммиак можно обнаружить по запаху. Реакция фармакопейная.

Выполнение реакции: В пробирку помещают 2 капли раствора соли аммония и прибавляют 3—4 капли 2 н. NaOH так, чтобы капли не попали на стенки пробирки. Держа у отверстия пробирки красную или фиолетовую лакмусовую бумажку, смоченную водой, нагревают пробирку на водяной бане. На лакмусовой бумажке появляется синее пятно. При выполнении опыта надо следить за тем, чтобы лакмусовая бумажка не соприкасалась с внутренними стенками пробирки.

2. Реактив Несслера (смесь K2[HgI4]  KOH) дает с солями аммония красно-бурый осадок:

NH4+ +2 K2[HgI4] +4KOH→  [OHg2NH2] I↓ + K+ + 7KI + 3H2O

Ионы К+ и Na+ не мешают определению. Рекомендуется всегда приливать избыток реактива, так как образующийся осадок растворим в большом количестве аммонийных солей. Реакция очень чувствительна и является характерной для ионов аммония. Интенсивность окраски осадка зависит от концентрации ионов NH4+.

Выполнение реакции: К 1 капле раствора соли аммония добавляют 3 капли реактива Несслера.

Анализ смеси катионов первой аналитической группы

Испытание на присутствие иона NH4+.

Первое испытание проводится на присутствие иона аммония, так как он мешает открытии ионов К+ и Na+.

В пробирку помещают 1—2 капли испытуемого раствора и добавляют 3—4 капли реактива Несслера.  Выделение красно-бурого осадка указывает на присутствие в растворе солей аммония. Если реактив Несслера отсутствует, можно провести определение иона NH4+ с щелочью. Появление синего окрашивания на влажной красной лакмусовой бумажке указывает на присутствие аммиака.

Дальнейший ход анализа зависит от присутствия солей аммония в растворе.

Соли аммония отсутствуют

Если соли аммония отсутствуют, можно проводить испытание на присутствие в растворе ионов Na+ и К+.

Испытание на присутствие ионов Na+. В пробирку помещают 3—4 капли испытуемого раствора и проверяют среду по лакмусу. Для этого с помощью стеклянной палочки каплю испытуемого раствора помещают на лакмусовую бумажку, лучше фиолетовую. Если среда кислая, то добавляют по каплям разбавленный раствор КОН до слабощелочной реакции. Необходимо после каждой прибавленной капли раствора КОН проверять среду раствора по лакмусу. После того как нужная слабощелочная среда испытуемого раствора будет достигнута, к нему добавляют 5 капель раствора дигидроантимоната калия. Реакцию проводят на холоду под струей воды, потирая стеклянной палочкой по стенкам пробирки. Выпадение белого кристаллического осадка, особенно характерное его оседание на стенках пробирки, указывает на присутствие в растворе ионов натрия.

Испытание на присутствие ионов К+. В пробирку помещают 3 капли испытуемого раствора и 2—3 капли гексанитрокобальтата (III) натрия. Выпадение желтого кристаллического осадка указывает на присутствие ионов калия.

Соли аммония присутствуют

Если соли аммония присутствуют, их необходимо удалить, так как они мешают определению ионов Na+ и К+. Для этого 1 мл испытуемого раствора переливают в маленькую фарфоровую чашку, осторожно выпаривают досуха и прокаливают сначала на небольшом, а затем на сильном огне до полного разложения аммонийных солей. Эту операцию надо проводить под тягой. После прекращения выделения белых паров остаток в чашке прокаливают еще 10—15 мин, охлаждают и добавляют немного дистиллированной воды, обмывая стенки чашки из промывалки. Помещают в пробирку 2 капли раствора и добавляют 3—4 капли реактива Несслера. Отсутствие красно-бурого осадка указывает на полное удаление солей аммония. Если соли аммония удалены не полностью, то раствор снова упаривают досуха и прокаливают. Эту операцию проделывают до тех пор, пока проба с реактивом Несслера не покажет отсутствие солей аммония.

Когда соли аммония удалены полностью, в растворе можно проводить испытание на присутствие ионов Na+ и К+, как это указано в варианте 1. При определении ионов Na+ нет необходимости проводить определение среды раствора, так как после длительного прокаливания свободная кислота отсутствует.

2.3 Практическая работа №3

Катионы II аналитической группы

1.  Изучить общую характеристику  катионов II аналитической группы: серебра, свинца (II); качественные реакции катионов; анализ смеси катионов.

3. Студент должен знать:

- общую характеристику катионов II аналитической группы,

- действие группового реагента,

- частные реакции на катионы, условия их протекания,

- анализ смеси катионов II аналитической группы,

- значение катионов этой группы  в медицине

4. Студент должен уметь:

- выполнять частные реакции катионов II  аналитической группы,

- проводить анализ смеси, писать уравнения реакций в молекулярном и ионом виде

Материалы и оборудование:

- раствор соляной кислоты и ее соли

- растворы нитрата серебра, ацетата свинца

- растворы реагентов: щелочи, дихромата калия, хромата калия, бромида и иодида калия, раствор аммиака, азотная кислота.

- пробирки, воронка, фильтровальная бумага, химический стакан, электроплитка, стеклянная палочка

Задания:

1.. Проведение  частных реакций катионов серебра, свинца (II), ртути (I).

2. Проведение анализа смеси катионов II аналитической группы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ

Ко второй аналитической группе катионов относятся ионы Pb2+ ,  Ag+. Соли этих катионов почти все плохо растворяются в воде. Хорошо растворимы только нитраты катионов этой группы, а также ацетаты серебра и свинца. Катионы Pb2+ ,  Ag+ бесцветны.

Гидроксид серебра являются неустойчивым соединениям и в момент образования распадается на соответствующий оксид и воду. Гидроксид свинца РЬ(ОН)2 является труднорастворимым слабым электролитом и обладает амфотерными свойствами.

При диссоциации гидроксида свинца (II) по типу кислоты образуется комплексный алион [РЬ(ОН)4]2-.Этим и объясняется взаимодействие амфотерных гидроксидов с кислотами и щелочами. При добавлении к гидроксиду свинца (II) кислоты возрастает концентрация ионов водорода. Согласно правилу Ле-Шателье при этом диссоциация РЬ(ОН)2 по типу кислоты подавляется, а по типу основания усиливается. В итоге осадок РЬ(ОН)2 растворяется и образуется соль, в которой свинец является катионом:

РЬ(ОН)2 + 2HNO3 =Pb(NO3)2 + 2Н2О

При добавлении к гидроксиду свинца (II) щелочи возрастает концентрация ионов ОН-. Равновесие в системе опять нарушается, но теперь преобладает диссоциация РЬ(ОН)2 по типу кислоты. Тогда реакция взаимодействия с щелочью проходит с образованием гидроксосолей:

Pb(OH)2 + 2NaOH == Na2[Pb(OH)4]

Соли катионов второй группы подвергаются гидролизу и их растворы имеют кислую реакцию.

Ионы РЬ2+, Ag+ способны образовывать комплексные соединения. Ионы Ag+ образуют комплексные ионы с аммиаком, CN- , и др. Благодаря этой способности можно переводить в раствор соли серебра (AgCl, AgBr и др.) в виде растворимых комплексных солей, что широко применяется в качественном анализе.

Групповым реактивом для второй аналитической группы является разбавленная хлороводородная кислота или ее растворимые в воде соли. При действии группового реактива образуются белые творожистые осадки PbCl2 AgCl.

Ионы Pb2+ не осаждаются полностью хлороводородной кислотой, поэтому при анализе смеси катионов нескольких групп свинец частично попадает в третью группу и осаждается серной кислотой.

Все растворимые соединения свинца ядовиты.

Соединения катионов второй группы широко применяются в медицине и фармации. Ионы серебра в очень низкой концентрации стерилизуют воду и подавляют развитие бактерий. Нитрат серебра используют при лечении глазных заболеваний. Колларгол (коллоидное серебро) применяют для промывания гнойных ран, мочевого пузыря и при гнойных конъюнктивитах. Протаргол — препарат серебра — применяют как вяжущее антисептическое средство для смазывания слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Ацетат свинца применяется для примочек и компрессов, оксид свинца РЬО — для изготовления свинцового пластыря.

Ход работы

Частные реакции катионов второй аналитической группы

Реакции катиона свинца РЬ2+

1. Хлороводородная кислота HCI и растворимые хлориды осаждают из умеренно концентрированных растворов солей свинца (II) белый хлопьевидный осадок хлорида свинца (II), легко растворимый в горячей воде:

Pb2+ +2 Cl-→ PbCl2↓

Выполнение реакции. В пробирку, помещают 2 капли раствора нитрата свинца (II) Pb(NO3)2 и добавляют 2 капли хлороводородной кислоты. К раствору с осадком добавляют 0,5 мл дистиллированной воды и нагревают смесь на водяной бане. Наблюдают растворение осадка и постепенное его выпадение при охлаждении раствора.

2.Едкие щелочи из растворов солей свинца (II)осаждают гидроксинд свинца (II) —осадок белого цвета:

Pb2+ + 2ОН-→ Pb(ОН)2↓

Гидроксид свинца (II) обладает амфотерными свойствами, поэтому он растворяется в разбавленной азотной или уксусной кислотах и в избытке щелочи:

Выполнение реакции.  К 2 каплям соли свинца (II) прибавляют сначала 1 каплю раствора щелочи, а затем ее избыток и наблюдают выпадение осадка и последующее его растворение в избытке щелочи.

3.Серная кислота H2SO4 и растворимые сульфаты выделяют из свинцовых солей труднорастворимый сульфат свинца — осадок белого цвета:

Pb2+  + SO4 2-  → Pb SO4↓

Осадок растворим при нагревании в растворах щелочей

PbSO4  + 4NaOH → Na2[Pb(OH)4] + Na2 SO4

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли свинца (II) прибавляют 2 капли разбавленной серной кислоты и наблюдают выпадение осадка.

4. Иодид калия KI, взаимодействуя со свинцовыми солями, дает жёлтый осадок иодида свинца (II):

Pb2+ + 2I- → Pb I2 ↓

Выполнение реакции.  К 2 каплям раствора нитрата свинца (II) Pb(NO3)2 добавляют 2 капли раствора иодида калия. В полученный раствор с осадком добавляют 0,5 мл воды и 3—4 капли разбавленной уксусной кислоты; нагревают смесь на кипящей водяной бане в течение 2 мин, затем охлаждают содержимое пробирки под струей воды. Растворившийся при нагревании осадок иодида свинца вновь выпадает в виде красивых золотистых чешуек.

5. Хромат калия К2СгО4 или хромат натрия Na2Cr04 выделяет из растворов солей свинца желтый осадок хромата свинца (II):

Pb2+ + CrO42- → Pb CrO4

Осадок не растворяется в уксусной кислоте, но растворяется в азотной кислоте и щелочах. Реакция чувствительна и является характерной для ионов РЬ2+.

Pb CrO4 +4 NaOH → Na2 PbO2 + Na2 CrO4  + 2H2O

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли свинца (II) добавляют 2 капли раствора хромата калия и наблюдают выпадение осадка.

Реакции катиона серебра Ag+

1. Хлороводородная кислота HCI и растворимые хлориды осаждают из нейтральных и кислых растворов солей серебра в виде белого творожистого осадка хлорид серебра:

Ag++ Cl-→ AgCl↓

Осадок легко растворяется в избытке аммиака с образованием комплексной соли:

AgCl +2NH4ОН → [Ag(NH3)2] Cl + 2Н2О

При подкислении аммиачного раствора концентрированной азотной кислотой эта соль разрушается и вновь выпадает осадок хлорида серебра:

[Ag(NH3)2] Cl +2НNО3 → AgCl ↓+ 2NH4 NО3

Эту реакцию обычно используют для открытия иона Ag+. Она является фармакопейной.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора нитрата серебра, добавляют к нему 2 капли разбавленной хлороводородной кислоты. К раствору с осадком добавляют 5 капель концентрированного раствора аммиака и встряхивают смесь до растворения осадка. К полученному раствору прибавляют 6 капель концентрированной азотной кислоты. Наблюдают выпадение осадка.

2.	Иодид калия КI образует с ионом   Ag+  светложелтый осадок AgI:

Ag+ + I- → AgI  ↓

Иодид серебра не растворяется в растворе аммиака в отличие от хлорида серебра.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора нитрата серебра добавляют 2 капли иодида калия и наблюдают выпадение осадка.

3.Хромат калия К2СгО4 из растворов солей серебра осаждает кирпично-красный хромат серебра;

2Ag++ CrO42- → Ag2 CrO4↓

Осадок растворяется в растворе аммиака и азотной кислоте.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора нитрата серебра добавляют 2 капли раствора хромата калия и наблюдают выпадение осадка.

4.Едкие щелочи из растворов солей серебра осаждают грязно-коричневый осадок оксида серебра:

2AgNO3 + 2КОН → Ag2O|↓ + Н2О + 2KNO3

Выполнение реакции.К 2 каплям раствора нитрата серебра добавляют 2_капли раствора щелочи и наблюдают выпадение осадка.

5. Тиосульфат натрия Na2S2О3  из растворов солей серебра выделяет белый осадок, который быстро желтеет, затем буреет и переходит в черный:

2AgNO3 + Na2S2О3  →Ag2 S2О3↓ + 2NaNO3

белый

Ag2 S2О3↓  + Н2О  →Ag2 S↓  + H2 SO4

черный

Осадок Ag2 S2О3↓  растворяется в избытке тиосульфата с образованием комплексных солей, поэтому осадок образуется при избытке ионов серебра. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора нитрата серебра добавляют 1 каплю раствора тиосульфата натрия. Наблюдают изменение цвета осадка.

Анализ смеси катионов второй аналитической группы

1.Осаждение катионов второй группы.

К 2 мл анализируемого раствора прибавляют по каплям растворНС1 (1:3) до прекращения выделения осадка и 2 капли избытка; после прибавления каждой порции кислоты раствор тщательно перемешивают. Дают осадку отстояться и испытывают раствор на полноту осаждения. Осадок отделяют от раствора центрифугированием. Центрифугат отбрасывают. В осадке содержатся хлориды серебра, свинца.

2.Исследование осадка.

а) Испытание на присутствие ионов свинца. К осадку хлоридов прибавляют 1 мл кипящей воды, смесь растирают стеклянной палочкой и дают отстояться на кипящей бане. При этом хлорид свинца (II) переходит в раствор. Отбирают по нескольку капель раствора в чистые пробирки. В одну пробирку добавляют 2 капли раствора KJ, в другую —2 капли раствора К2СгО4. Выпадение осадка в обеих пробирках указывает на присутствие ионов свинца. Если обнаружен, то необходимо его удалить из осадка. Для этого к осадку добавляют 1,5—2 мл горячей воды, перемешивают и нагревают на кипящей водяной бане в течение 2 мин. Горячий раствор отбирают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока горячий раствор не перестанет давать положительную реакцию на ионы свинца с раствором  хроматом  калия

б)Испытание на присутствие ионов серебра. В пробирку помещают 3 капли  центрифугата после отделения ртути, прибавляют 4—5 капель концентрированной азотной кислоты и перемешивают. Выпадение белого творожистого осадка AgCl указывает на наличие ионов серебра.

2.4 Практическая работа № 4

- Катионы III аналитической группы

- Цели:

1. Изучить общую характеристику  катионов III аналитической группы: бария, кальция;  качественные реакции катионов; анализ смеси катионов.

2. Студент должен знать:

- общую характеристику катионов III аналитической группы

- действие группового реагента

- частные реакции на катионы, условия их протекания

- анализ смеси катионов III аналитической группы

- значение катионов этой группы  в медицине

3. Студент должен уметь:

- выполнять частные реакции катионов III аналитической группы,

- проводить анализ смеси, писать уравнения реакций в молекулярном и ионом виде

- Материалы и оборудование:

- раствор серной  кислоты и ее соли

- растворы хлорида кальция и бария

- растворы реагентов: дихромата калия, хромата калия, оксалат аммония, уксусная кислота, этанол

- пробирки, воронка, фильтровальная бумага, химический стакан, предметные стекла, стеклянная палочка, электроплитка

Задания:

1. Проведение  частных реакций катионов кальция и бария .

2. Проведение анализа смеси катионов III аналитической группы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ

К третьей группе катионов относятся ионы двухвалентных металлов Ва2+и Са2+. Эти катионы бесцветны. Галогениды, нитраты и ацетаты этих катионов хорошо растворимы в воде. Гидроксиды катионов этой группы являются сильными электролитами и растворимость их уменьшается в ряду Ba(OH)2-->Са(ОН)2.

Сульфаты бария, стронция и кальция в воде плохо растворимы, поэтому групповым реактивом является серная кислота. Наименее растворим сульфат бария, сульфат кальция обладает наибольшей растворимостью. Вследствие этого при добавлении серной кислоты к смеси катионов третьей группы осадок  BaSO4 выделяется моментально, даже из разбавленных растворов, a CaSO4 — только из концентрированных растворов солей кальция. Осаждение Ca SO4     всегда бывает неполным.

Соли бария и кальция широко распространены в природе. Природная вода содержит в растворе соли кальция, чем обусловлена ее жесткость. Кальций является одним из основных структурных компонентов костей человека и животных. Он понижает возбуждение нервной системы и мышечной ткани, участвует в процессе свертывания крови.

Соединения кальция и бария входят в состав многих фармацевтических препаратов. Сульфат кальция (гипс) применяют в хирургии для наложения повязок и при изготовлении зубных порошков. Хлорид кальция и глюконат кальция используют при аллергических заболеваниях. Сульфат бария применяется при рентгеноскопии желудка и кишечника как контрастное средство (BaSO4 не пропускает рентгеновские лучи).

Ход работы

Частные реакции катионов третьей аналитической группы

Реакции катиона бария Ва2+

1.Реакция окрашивания пламени. Летучие соли бария окрашивают пламя газовой горелки в желто-зеленый цвет. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции.Соль бария (лучше ВаСL2) смачивают хлороводородной кислотой и вносят в основание пламени на тонкой платиновой проволоке или на грифеле, а затем переводят в зону пламени с наивысшей температурой.

2.Разбавленная серная кислота H2SO4 и растворимые сульфаты выделяют даже из очень разбавленных растворов осадок сульфата бария:

Ba2++SO42-→ BaSO4↓

Осадок не растворяется в кислотах и щелочах. Реакция' является фармакопейной.

Выполнение реакции.К 1 капле раствора соли, бария добавляют 1 каплю разбавленной серной кислоты.

3.Карбонат аммония (NH4)2CO3 или другой растворимый карбонат с солями бария дает белый осадок карбоната бария:

Ва2+  +  СО3- = ВаСОз

Осадок растворим в разбавленных минеральных кислотах и в уксусной кислоте (но не в серной, так как в этом случае образуется нерастворимый сульфат бария). Осаждение следует вести в слабощелочной среде, лучше в аммиачной.

Выполнение реакции.В пробирку помещают 2 капли раствора ВаС12 или Ba(NO3)2, добавляют 1 каплю разбавленного раствора аммиака и 2 капли раствора карбоната аммония.

4.Хромат калия К2СгО4 или натрия Na2Cr04 осаждает из нейтральных или уксуснокислых растворов бариевой соли хромат бария желтого цвета:

Ba2+ +CrO42- → BaCrO4↓

Выполнение реакции.К 1 капле раствора бариевой соли добавляют 1 каплю раствора хромата калия.

5. Оксалат аммония (NH4)2C2O4 образует с солями бария белый осадок, растворимый в хлороводородной и азотной кислотах, а в уксусной кислоте,  только при кипячении:

Вa2+ +C2O42--→ ВaC2O4↓

выполнение реакции.К 2 каплям раствора соли бария добавляют 2 капли раствора оксалата аммония.

Реакции катиона кальция Са2+

1. Реакция окрашивания пламени. Летучие соли кальция окрашивают бесцветное газовое пламя в кирпично-красный цвет. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции.Реакция выполняется так же, как описано для катиона бария.

2. Разбавленная серная кислота H2SO4 образует с ионом кальция белый осадок сульфата кальция:

Ca2+ + SO42-→ Ca SO4↓

Вследствие достаточно высокой растворимости сульфата кальция (2 г/л) осаждение возможно только из достаточно концентрированных растворов солей кальция. Более полное осаждение сульфата происходит при добавлении к раствору этилового спирта.

Выполнение  реакции. К 3 каплям  раствора соли кальция добавляют 3—4 капли разбавленной серной кислоты. К помутневшему раствору приливают 8—10 капель этилового спирта. Наблюдают выделение осадка.

3. Карбонат аммония (NH4)2CO3 осаждает карбонат кальция в виде осадка белого цвета:

СаС12 + (NH4)2CO3 = СаСО3 ↓+ 2NH4CI

Для полного осаждения кальция необходим достаточный избыток осадителя. Осадок растворим в разбавленных минеральных кислотах и в уксусной кислоте. Осаждение следует проводить в аммиачной среде.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора соли кальция, добавляют 1 каплю разбавленного раствора аммиака и 2 капли раствора карбоната аммония.

4.Оксалат аммония (NH4)2C2O4  дает на холоду в нейтральных или слабощелочных растворах белый мелкокристаллический осадок оксалата кальция:

Ca2+ +C2O42--→ CaC2O4↓

Осадок нерастворим в уксусной кислоте, но легко растворим в минеральных кислотах. Реакцию с оксалатом аммония нельзя проводить в присутствии солей бария, так как ион Ва2+ образует с оксалатом аммония, белый осадок.	Это наиболее важная качественная реакция иона Са2+. Она является фармакопейной.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора хлорида кальция добавляют 2 капли раствора оксалата аммония.

Рис. 2. Иглообразные кристаллы CaSO4-2H2O

6. Микрокристаллоскопическая реакция. Разбавленная серная кислота образует с солями кальция иглообразные кристаллы CaSO4-2H2O (рис. 2).

Выполнение реакции.На предметное стекло помещают 1 каплю раствора соли кальция и рядом 1 каплю разбавленной серной кислоты. Соединяют стеклянной палочкой обе капли и слегка подсушивают (но не высушивают досуха!) над огнем до появления каемки по краям капли. Образующиеся кристаллы рассматривают под микроскопом.

Хода анализа смеси катионов третьей аналитической группы

Анализ смеси катионов третьей группы

а) Испытание на присутствие ионов Ва2+. Первое испытание проводится на присутствие ионов Ва2+ , так как эти ионы мешают открытию кальция. Для этого 5 капель испытуемого раствора помещают в пробирку и нагревают на кипящей водяной бане. Прибавляют 2 капли раствора хромата калия. Выпадение желтого осадка указывает на присутствие ионов бария. В случае выпадения осадка добавляют по каплям раствор хромата до тех пор, пока раствор над осадком не окрасится в ярко-желтый цвет. Нагревают в течение 2—3 мин на водяной бане и центрифугируют. Прозрачный раствор отбирают и определяют в нем ионы кальция.

б) Испытание на присутствие ионов Са2+. К 3 каплям центрифугата, полученного после отделения бария, добавляют 2—3 капли оксалата аммония. Если присутствуют ионы Са2+. , то выпадает белый осадок оксалата кальция.

Ход анализа катионов третьей аналитической группы в систематическом ходе анализа смеси катионов нескольких групп

В систематическом ходе анализа смеси катионов всех групп катионы третьей группы осаждают серной кислотой после осаждения катионов второй группы. При этом надо учитывать, что в осадке, кроме сульфатов третьей группы,  будет находиться сульфат свинца, а кальций будет осажден не полностью. Для уменьшения растворимости сульфата кальция к раствору перед осаждением серной кислотой рекомендуется добавлять равный объем этилового спирта.

Осаждение катионов третьей группы: 1 мл центрифугата после отделения второй группы помещают в центрифужную пробирку, добавляют 1 мл 96% этилового спирта и по каплям при помешивании 2 н H2SO4 до прекращения выделения осадка. Дают осадку осесть и проверяют на полноту осаждения. Раствор с осадком нагревают на водяной бане 5—6 мин и затем центрифугируют. Прозрачный центрифугат отделяют. В нем могут находиться катионы первой, четвертой, пятой и шестой аналитических групп. Осадок промывают 2 раза дистиллированной водой, в которую добавлено несколько капель разбавленной серной кислоты.

Отделение ионов свинца. К осадку добавляют 10%раствор NaOH, перемешивают и нагревают на водяной бане 10—15 мин. При этом сульфат свинца переходит в раствор. Отделяют осадок от раствора. Центрифугат, содержащий [Рb(ОН)4]2-,подкисляют раствором СН3СООН до кислой реакции (проверка по лакмусу).

Испытание на присутствие ионов РЬ2+. К 2—3 каплям подкисленного центрифугата добавляют 2—3 капли хромата калия. Выпадение желтого осадка указывает на присутствие свинца. Если РЬ2+ обнаружен, повторяют обработку осадка сульфатов раствором NaOH до тех пор, пока раствор над осадком не перестанет давать положительную реакцию на ионы свинца с раствором К2СrО4.

Переведение сульфатов третьей группы в карбонаты. В осадке после обработки щелочью могут быть только сульфаты бария и кальция. К. осадку добавляют насыщенный раствор Na2CO3 и нагревают при перемешивании. Центрифугируют, центрифугат отделяют и отбрасывают. Осадок обрабатывают новой порцией карбоната натрия. Обработку повторяют несколько раз до полного перевода сульфатов в карбонаты.

К осадку после многократной обработки карбонатом натрия добавляют 8—10 капель 2 н. СН3СООН и нагревают при перемешивании. Осадок должен раствориться полностью. Если осадок растворился не полностью, его отделяют, уксуснокислый центрифугат сохраняют. Осадок снова 2-3 раза обрабатывают карбонатом натрия, отбрасывая центрифугат после обработки. Осадок растворяют в 2 н. СН3СООН и этот раствор присоединяют к первому уксуснокислому раствору. В растворе будут находиться ионы Ва2+ и Са2+.

2.5  Практическая работа № 5

- Катионы IV аналитической группы

- Цели:

1. Изучить общую характеристику  катионов IV аналитической группы: хрома(III), алюминия и цинка;  качественные реакции катионов; анализ смеси катионов.

2. Студент должен знать:

- общую характеристику катионов IV аналитической группы

- действие группового реагента

- частные реакции на катионы, условия их протекания

- анализ смеси катионов IV аналитической группы

- значение в медицине

4. Студент должен уметь:

- выполнять частные реакции катионов IV аналитической группы,

- проводить анализ смеси, писать уравнения реакций в молекулярном и ионом виде

- Материалы и оборудование:

- раствор  едкой   щелочи, раствор аммиака

- растворы хлоридов  алюминия, цинка, хрома (III)

- растворы реагентов: перекиси водорода, перманганата калия, красной кровной соли, желтой кровяной соли, нитрата кобальта (II), ализарина; сухой хлорид аммония

- пробирки, пробирки, воронка, фильтровальная бумага, химический стакан, предметные стекла, стеклянная палочка, электроплитка

Задания:

1. Проведение  частных реакций катионов хрома(III), алюминия и цинка.

2. Проведение анализа смеси катионов IV аналитической группы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ

- К четвертой группе катионов относятся ионы Al3+ , Zn2+ , As3+ , As5+ Соединения мышьяка (III) обычно  находятся в виде арсенитов (ион   АsО33-), а мышьяка (V) — в  виде арсенатов   (ион AsO43-).  Но в сильнокислой среде образуются соли As (III) и As (V).Хорошо растворимы в воде сульфаты, нитраты, хлориды, бромиды и иодиды алюминия, цинка . Ионы Al3+ , Zn2+ бесцветны.

Гидроксиды катионов четвертой группы труднорастворимы и являются слабыми электролитами. Кроме того, они обладают амфотерными свойствами. Это свойство гидроксидов используется в систематическом ходе анализа.

- Групповым реактивом является NaOH в избытке. Гидроксиды алюминия, и цинка растворяются в избытке щелочи и при действии группового реактива переходят в раствор в виде соединений Na2[Zn(OH)4], Na [Al(ОH)4]

Так как гидроксиды катионов четвертой аналитической группы являются очень слабыми основаниями, соли этих катионов в водных растворах сильно гидролизованы. Соли очень слабых кислот, например сульфиды, карбонаты, цианиды алюминия, подвергаются необратимому гидролизу и не могут существовать в водном растворе.

Ионы А13+ и Zn2+ обладают способностью к комплексообразованию.

Для соединений  мышьяка характерна склонность к окислительно-восстановительным реакциям, что используется при анализе.

Соединения катионов четвертой группы входят в состав многих лекарственных препаратов. Гидроксид алюминия А1(ОН)з обладает адсорбирующими свойствами и поэтому применяется как наружное средство в присыпках и как внутреннее при отравлениях. Его также применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Квасцы KA1(SO4)2 применяют как кровоостанавливающее средство и для прижиганий. Сульфат цинка ZnSO4 применяют в виде глазных капель, а оксид цинка ZnO входит в состав многих мазей для лечения кожных заболеваний. Соединения мышьяка (III) и мышьяка (V) входят в состав многих лекарственных препаратов, а оксид мышьяка (III) применяется в зубоврачебной практике.

Ход работы

Частные реакции катионов четвертой аналитической группы

Реакции катиона цинка Zn2+

1.	Едкие щелочи из раствора солей цинка выделяют белый студенистый осадок гидроксида цинка:

- Zn2++ 2OH- → Zn (OH)2↓

Гидроксид цинка обладает амфотерными свойствами и поэтому растворяется в разбавленных кислотах и в избытке щелочи:

Zn(OH)2 + 2KOH = K2[Zn(OH)4]

Выполнение реакции.К 2 каплям раствора соли цинка добавляют сначала 1 каплю раствора щелочи, а затем его избыток. Наблюдают выпадение и последующее растворение осадка.

2.Красная кровяная соль K3[Fe(CN)6] [гексациано-
феррат (III)  калия] с солями цинка дает коричневато-желтый осадок гексацианоферрата (III) цинка:

3Zn2++2К3[Fe (CN)6] → Zn3[Fe (CN)6]2↓ +6К-

Осадок растворяется в хлороводородной кислоте и растворе аммиака.

Выполнение реакции. К 2 каплям  раствора, соли цинка прибавляют 2 капли раствора красной кровяной соли.

3. Желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6] [гексациано-феррат (II) калия] реагирует с солями цинка с образованием белого осадка гексацианоферрата (II) цинка-калия:

- 3Zn2++ 2К4[Fe (CN)6] →К2 Zn3[Fe (CN)6]2↓ + 6К-

Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции.К 2 каплям раствора соли цинка прибавляют 2 капли раствора желтой кровяной соли и нагревают.

4. Сульфид аммония ((NH4)2S) или натрия осаждает из нейтральных растворов ион цинка в виде белого аморфного сульфида цинка:

- Zn2++(NH4)2S→ Zn S↓ +2 NH4+

Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции.К 2 каплям раствора соли цинка добавляют 2 капли раствора сульфида аммония или натрия.

5. Реакция сухим путем.

Кусочек фильтровальной бумаги, смоченной раствором соли цинка и раствором нитрата кобальта (II), при сжигании дает золу, окрашенную в зеленый цвет цинкатом кобальта (зелень Ринмана). При этом происходит реакция:

Zn(NO3)2 + Co(NO3)2= CoZnO2 + 4N02 + O2

Выполнение реакции. Небольшой кусочек фильтровальной бумаги смочить 1—2 каплями соли цинка. Затем смачивают бумажку одной каплей разбавленного раствора Co(NO3)2. Дают бумажке высохнуть и сжигают ее в маленькой фарфоровой чашке. Наблюдают цвет полученной золы.

Реакции катиона алюминия А13+

1.Едкие щелочи с солями алюминия образуют белый осадок гидроксила алюминия:

- Al3++3ОH- → Al(ОH)3↓

Вследствие амфотерного характера гидроксида алюминия осадок растворяется в разбавленных кислотах и в избытке щелочи, образуя комплексную гидроксосоль

А1(ОН)3 +КОН = К[А1(ОН)4]

Выполнение реакции.К 2 каплям раствора соли алюминия прибавляют сначала 1 каплю раствора щелочи, а затем избыток ее. Наблюдают выпадение осадка гидроксида алюминия и последующее его растворение.

2.Сухой хлорид аммония NH4C1 выделяет из гидроксосоли алюминия гидроксид алюминия:

К[А1(ОН)4] + NH4C1 = А1(ОН)3 + КС1 + NH3 + H2O

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли алюминия добавляют избыток раствора щелочи до растворения выпавшего осадка гидроксида. К полученному раствору добавляют сухой хлорид аммония. Пробирку несколько раз встряхивают, нагревают на водяной бане и наблюдают выпадение осадка.

3.Сульфид аммония (NH4)2S из растворов солей алюминия выделяет белый осадок гидроксида алюминия:

Al3++3(NH4)2S + 6H2O → 2Al(ОH)3↓+ 3Н2 S↑ +6 NH4+

Выполнение реакции.К 2 каплям раствора соли алюминия прибавляют 2 капли раствора сульфида аммония. Наблюдают выпадение осадка.

4.Ализарин 1,2-диоксиантрахион образует с гидроксидом алюминия ярко-красное соединение, так называемый «алюминиевый лак».

Это одна из наиболее чувствительных реакций на ион А13+.Ионы Zn2+ мешают проведению этой реакции. Эту реакцию можно проводить полумикрометодом или капельным методом.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 3 капли соли алюминия и добавляют раствор аммиака до слабощелочной среды [образование А1(ОН)3]. Нагревают реакционную смесь и добавляют к ней 4—5 капель раствора ализарина. Осадок А1(ОН)3 оказывается при этом окрашенным в ярко-красный цвет.

Выполнение реакции капельным методом.

На кусочек фильтровальной бумаги наносят каплю раствора соли алюминия и ждут, пока жидкость впитается. После этого держат бумагу 1—2 мин над горлышком открытой капельницы с концентрированным раствором аммиака. Пятно смачивают раствором ализарина, снова обрабатывают парами аммиака. Образуется ярко-красное окрашивание — признак наличия А13+.

5. Получение  «тенаровой сини».    Разбавленный раствор нитрата кобальта (II) образует с солями алюминия при сжигании золу синего цвета вследствие образования алюмината кобальта:

2A12(SO4)3 + 2Co(NO3)2= 2Со(А1О2)2 + 6S03 + 4N02 + O2

Выполнение реакции. Полоску фильтровальной бумаги смачивают раствором сульфата алюминия к двумя каплями раствора нитрата кобальта (II). Бумажку сжигают в маленькой фарфоровой чашке. Наблюдают цвет полученной золы.

Анализ смеси катионов четвертой аналитической группы

К 1 мл раствора, содержащего катионы четвертой группы, добавляют маленькими порциями при помешивании 10% раствор NaOH до полного растворения выпавшего осадка. При этом образовавшиеся вначале гидроксиды А1(ОН)3,  Zn(OH)2 растворяются с образованием соответствующих солей Na[Al(OH)4 и Na2[Zn(OH)4].

Определение алюминия. К полученному раствору добавляют при перемешивании сухой хлорид аммония до появления запаха аммиака и нагревают. Образующийся белый осадок содержит А1(ОН)3. В растворе останутся [Zn(NH3)4]2+. Центрифугируют, отделяют осадок от раствора.

Проверочная реакция на алюминий. Осадок промывают разбавленным раствором аммиака и растворяют в хлороводородной кислоте (1 :3). К трем каплям раствора добавляют раствор аммиака до слабощелочной среды, нагревают и добавляют 5 капель раствора ализарина. В присутствии алюминия образуется ализариновый лак красного цвета.

Анализ раствора после отделения алюминия.

Обнаружение цинка. К 3—4 каплям раствора после удаления алюминия добавляют 5—6 капель раствора Na2S. Выпадение белого осадка ZnS свидетельствует о присутствии ионов цинка.

2.6   Практическая работа № 6

- Катионы V аналитической группы

- Цели:

1. Изучить общую характеристику  катионов V аналитической группы: железо (II, III), марганца (II), магния;  качественные реакции катионов; анализ смеси катионов.

2. Студент должен знать:

- общую характеристику катионов V аналитической группы,

- действие группового реагента,

- частные реакции на катионы, условия их протекания,

- анализ смеси катионов V аналитической группы,

- действие катионов этой группы на организм человека

3. Студент должен уметь:

- выполнять частные реакции катионов V аналитической группы,

- проводить анализ смеси, писать уравнения реакций в молекулярном и ионом виде

- Материалы и оборудование:

- раствор  едкой   щелочи, раствор аммиака

- растворы хлоридов  железа (II, III), марганца и магния

- растворы реагентов: перекиси водорода, перманганата калия, красной кровной соли, желтой кровяной соли, хлорида аммония, роданида калия или аммония, иодида калия или натрия, ацетата натрия, сульфида аммония,  гидрофосфата натрия

- пробирки, воронка, фильтровальная бумага, химический стакан, предметные стекла, стеклянная палочка, электроплитка, микроскоп

Задания:

1. Проведение  частных реакций катионов железа (II, III), марганца (II), магния.

2. Проведение анализа смеси катионов V аналитической группы

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ

К пятой аналитической группе катионов относятся ионы Fe2+ , Fe3+ , Mn2+ , Mg2+. Ионы Mn2+, и Mg2+  в растворе  бесцветны, ионы Fe2+  бледно-зеленые,  а ионы Fe3+ желтые. Нитраты, сульфаты и хлориды катионов пятой группы хорошо растворимы в воде. Гидрокоиды катионов этой группы — слабые трудно растворимые электролиты. Они не растворяются в избытке щелочи и растворе аммиака, чем отличаются от гидроксидов четвертой и, шестой групп. Групповым реактивом на пятую аналитическую группу является NaOH.

Все соли катионов пятой аналитической группы подвергаются гидролизу, особенно соли железа (III). Это свойство используется для открытия этих катионов.

Ионы Fe2+ и Fe3+ легко образуют комплексные соединения. Это свойство широко используется не только для открытия, но и для маскировки ионовF3+. Например, при анализе смеси нескольких групп ионы Fe3+ связываются в бесцветные комплексные оксалаты или тартраты.

Элементы пятой аналитической группы имеют переменную степень окисления (кроме магния), и поэтому для них характерны окислительно-восстановительные реакции. Это свойство используется для открытия ионовМп2+ (окисление до фиолетового иона МпО4-)

Свежеосажденные сульфиды и гидроксиды аморфны и способны довольно легко переходить в коллоидное состояние. Это происходит в том случае, когда при определенных условиях рост частиц труднорастворимого соединения задерживается и образуются так называемые коллоидные частицы. Кроме того, на поверхности коллоидных частиц адсорбируются находящиеся в растворе ионы и частицы оказываются заряженными. Это препятствует объединению коллоидных частиц в более крупные, так как одинаково заряженные частицы отталкиваются. Таким образом, труднорастворимое соединение не выпадает в осадок, а образует коллоидный раствор, занимающий промежуточное положение между грубыми суспензиями (взвесями) и истинными растворами.

Если в коллоидный раствор добавить избыток какого-либо электролита, в окружающем коллоидную частицу слое оказывается избыток ионов, нейтрализующих заряд частицы. Снятие зарядов уничтожает препятствие для столкновения и слипания частиц в более крупные. Происходит процесс коагуляции: образующиеся крупные частицы уже не могут удерживаться во взвешенном состоянии и начинают быстро оседать. Коагуляции также способствует повышение температуры

Склонность некоторых сульфидов и гидроксидов образовывать коллоидные растворы усложняет анализ, так как коллоидные частицы не могут быть отделены центрифугированием. Поэтому осаждение необходимо вести в условиях, способствующих разрушению  коллоидных систем, т. е.при нагревании раствора и прибавлении к нему электролита. При промывании таких осадков надо применять горячую воду с небольшим количеством электролита (обычно добавляют хлорид или нитрат аммония). Если этого не сделать, то при промывании водой электролит с осадка полностью удаляется и частицы осадка вновь образуют коллоидный раствор.

Железо, марганец и магний относятся к элементам, необходимым для жизнедеятельности организма человека. Железо входит в состав гемоглобина и ряда ферментов. Большая часть железа содержится в гемоглобине эритроцитов, часть находится в печени в соединении с белком. Марганец участвует в обмене углеводов. Количество магния в природной воде определяет ее жесткость. Соли магния необходимы для питания растений, так как магний входит в состав хлорофилла. Магний содержится в теле человека, в основном в костной ткани, и, кроме того, регулирует работу сердца.

В медицине нашел применение перманганат калия КМпО4, раствор которого используется как антисептическое средство. Препараты железа применяют при понижении количества гемоглобина в крови (анемии). Соединения магния употребляются как желудочные средства. Так, сульфат магния используется в качестве слабительного.

.

Ход работы

Частные реакции на катионы пятой аналитической группы

Реакции катиона железа (П) Fe2+

1. Едкие щелочи количественно осаждают гидроксид железа (II) бледно-зеленого цвета:

Fe2+ +2ОН- → Fe(ОН)2↓

Осадок на воздухе быстро буреет вследствие окисления; до гидроксида железа (III):

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O=4Fe(OH)3↓

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора сульфата железа (II) прибавляют 2 капли раствора щелочи. Наблюдают изменение окраски при стоянии.

2. Раствор аммиака осаждает бледно-зеленый осадок гидроксида железа (II):

- Fe2+ + 2NH3 +2H2O →Fe(OH)2↓ + 2NH4+

Осаждение неполное. В присутствии достаточного количества аммонийных солей осаждения не происходит. Однако при стоянии образуется быстро увеличивающаяся муть, так как Fe(OH)2 окисляется кислородом воздуха.

Выполнение реакции. К 3 каплям раствора сульфата железа (II) добавляют по каплям концентрированный раствор аммиака. При встряхивании наблюдают увеличение осадка и изменение его цвета.

3. Гексацианоферрат (III) калия (красная кровяная соль) K3[Fe(CN)6] выделяет темно-синий осадок турнбулевой сини:

- 3Fe2+ +2К3[Fe (CN)6] → Fe 3[Fe (CN)6]2↓ +6К-

Осадок практически нерастворим в кислотах, но разлагается щелочами. Это самая чувствительная реакция на соли железа (II). Для подавления гидролиза солей железа реакцию проводят в кислой среде. Избытка реактива следует избегать, так как его желтая окраска придает осадку зеленоватый оттенок. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. 2 капли раствора сульфата железа (II) подкисляют 1 каплей разбавленной серной кислоты и добавляют 1 каплю раствора красной кровяной соли.

4. Сульфид аммония (NH4)2S количественно осаждает железо (II) в виде сульфида железа (II) черного цвета:

Fe2+ + S2- → Fe S↓

Осадок растворяется в кислотах.  Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора сульфата железа (II) и 2 капли раствора сульфида аммония.

5. Перманганат калия КМпО4 и другие окислители окисляют ионы Fe2+ в Fe3+.  Реакция идет по уравнению:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4=  2MnSO4 + K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O

Выполнение реакции. К З каплям раствора FeSO4 добавляют 2 капли серной кислоты (1:8) и 2—3 капли 1 н. раствора КМпО4 и перемешивают. Наблюдают обесцвечивание раствора перманганата калия. Образовавшиеся ионы Fe3+ можно обнаружить при помощи роданида калия (см. ниже).

Реакции катиона железа (III) Fe3+

1. Едкие щелочи и аммиак выделяют бурый студенистый осадок гидроксида железа (III):

Fe3+ +3ОН- → Fe(ОН)3↓

Гидроксид железа (III) растворяется в кислотах, но не растворяется в избытке щелочей.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора хлорида железа (III) добавляют 2 капли раствора щелочи.

2. Роданид калия KSCN дает с раствором соли железа (III) в слабокислой среде кроваво-красное окрашивание вследствие образования железороданистых комплексов. Реакция применяется для качественного и количественного определения Fe (III), упрощенное уравнение:

Fe3+ +3 SCN- → Fe (SCN)3

Реакция обратима, поэтому для повышения ее чувствительности реактив должен быть взят в избытке.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 1 каплю раствора хлорида железа (III) и 2 капли раствора роданида калия.

3. Гексацианоферрат калия (II) K4[Fe(CN)6] (желтая кровяная соль) осаждает из нейтральных или кислых растворов солей железа (III) берлинскую лазурь— осадок интенсивного синего цвета:

- 4Fe3+ +3К4[Fe (CN)6] → Fe 4[Fe (CN)6]3↓ +12К+

В кислотах осадок заметно не растворяется, щелочи его разлагают. Реакция очень чувствительна и поэтому обычно применяется для определения иона Fe3+ в анализируемых растворах.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора хлорида железа (III) добавляют 1 каплю раствора желтой  кровяной соли.

4. Сульфид аммония прибавленный, к  раствору соли железа (III), даёт черный осадок сульфида железа (III):

- Fe3+ + S2- → Fe2S3↓

Этот осадок растворяется в кислотах.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора хлорида железа FeСL3 , затем 2 капли раствора сульфида аммония.

5. Иодид калия или натрия окисляется солями железа (III) в кислой среде до свободного йода:

2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + 2КС1 + I2

Выполнение реакции. На фильтровальную бумагу наносят последовательно по одной капле растворов FeCl3, HC1 и KI. Наблюдают появление бурого пятна. При добавлении 1 капли крахмала пятно становится темно-синим.

Реакции катиона марганца (II) Мп2+

1. Едкие щелочи с солями марганца (II) дают белый осадок гидроксида марганца (II):

Mn2+ + 2ОН- → Mn(ОН)2↓

Осадок быстро буреет на воздухе вследствие окисления кислородом воздуха до соединения Мп (IV).

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли марганца добавляют 2 капли раствора щелочи. Наблюдают изменение окраски осадка при стоянии.

2. Пероксид (перекись) водорода Н2О2 в присутствии щелочей окисляет соли марганца (II) до темно-бурого соединения марганца (IV) МпО(ОН)2:

- Mn2+ + Н2О2  +2ОН- →MnО(ОН)2  + H2O

Бромная вода оказывает такое же действие. В отличие от Мп(ОН)2 осадок МпО(ОН)2 не растворяется в разбавленной серной кислоте.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли марганца добавляют 4 капли раствора щелочи я  2 капли раствора Н2О2.

3. Диоксид свинца РЬО2 в присутствии концентрированной азотной кислоты при нагревании окисляет Mn2+  до МпО4- с образованием марганцевой кислоты малинового цвета:

- 2Mn2+ + 5PbO2 + 4Н+ →2MnО4- +5Pb2+ + 2H2O

Эта реакция дает отрицательный результат в присутствии восстановителей, например хлороводородной кислоты и ее солей, так как они взаимодействуют с диоксидом свинца, а также с образовавшейся марганцевой кислотой. При больших количествах марганца эта реакция не удается, так как избыток ионов Мп2+ восстанавливает образующуюся марганцевую кислоту НМпО4 до МпО(ОН)2 и вместо малиновой окраски появляется бурый осадок.

4. Сульфид аммония (NH4)2S осаждает из раствора солей марганца сульфид марганца (II), окрашенный  в телесный цвет:

Mn2+ + S2- → Mn S↓

Осадок легко растворяется в разбавленных минеральных кислотах и даже в уксусной кислоте.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора соли марганца (II) и добавляют 2 капли раствора сульфида аммония.

Реакции катиона магния Mg2+

l. Сильные основания, такие как гидроксиды натрия, калия осаждают белый студенистый осадок гидроксида магния:

Mg2+ +2ОН- → Mg (ОН)2↓

В присутствии аммонийных солей осаждение не может быть полным. При высокой концентрации солей аммония осадок Mg(OH)2 может совсем не образоваться, так как Mg(OH)2 растворяется в избытке аммонийных солей:

Mg(OH)2 +2NH4C1 = MgCl2 + 2NH4OH

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли магния добавляют 2 капли раствора щелочи.

2. Гидрофосфат натрия Na2HPO4 является характерным реактивом на ион магния. В растворах, содержащих хлорид аммония, в присутствии аммиака образуется белый кристаллический осадок аммоний-магний фосфата:

Mg2+ + Na2HPO4 + NH4ОН → Mg NH4 PO4↓ + 2 Na+ + H2O

Эта реакция — важнейшая качественная реакция на ион Mg2+ — является фармакопейной. Реакцию нельзя проводить в присутствии остальных катионов пятой группы.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора хлорида магния, 2 капли аммиака и раствора хлорида аммония до полного растворения  осадка Mg(OH)2. Затем к полученному раствору добавляют 1—2 капли раствора гидрофосфата натрия.

Гидрофосфат натрия является хорошим реактивом для микрокристаллоскопической реакции. На предметное стекло помещают по одной капле растворов соли магния, аммиака и хлорида аммония. Смешивают эти капли. Рядом с этой смесью помещают 1 каплю раствора Na2HPO4 и соединяют их стеклянной палочкой, потирая по стеклу. Смесь слегка подсушивают над огнем и охлаждают. Выпавшие кристаллы рассматривают под микроскопом.

Ход анализа смеси катионов пятой аналитической группы

Предварительные испытания. Так как открытию катионов Fe2+ и Fe3+ не мешают ни один из катионов пятой группы, испытание на присутствие этих ионов проводят из всей смеси до проведения разделения.

Испытание на присутствие железа (II). В пробирку помещают 2—3 капли испытуемого раствора и добавляют 1 каплю раствора красной кровяной соли K3[Fe(CN)6]. Выпадение осадка темно-синего цвета указывает на присутствие ионов железа (II).

Испытание на присутствие железа (III). В пробирку помещают 2 капли испытуемого раствора и добавляют 1 каплю раствора желтой кровяной соли K4[Fe(СN)6]. Выпадение темно-синего осадка указывает на присутствие ионов Fe3+.Проверочное испытание. К 2 каплям испытуемого раствора добавляют 2 капли роданида калия KSCN. Появление красного окрашивания подтверждает присутствие солей железа (III).

Осаждение катионов пятой группы. 20 капель испытуемого раствора помещают в пробирку, добавляют10% раствор NaOH до щелочной реакции и еще 5 капель избытка, 5—6 капель пероксида водорода, перемешивают и нагревают на кипящей водяной бане до прекращения выделения газа. Центрифугируют и отделяют осадок от раствора. Центрифугат отбрасывают. Осадок, содержащий железо, марганец, магний в виде Fe(OH)3, MnO(OH)2, Mg(OH)2, промывают горячей водой, в которую добавляют несколько капель раствора нитрата аммония.

Отделение и определение магния. К осадку добавляют 5—6 капель 6 н. раствора хлорида аммония и тщательно размешивают стеклянной палочкой. При этом гидроксид магния переходит в раствор. Центрифугируют и отбирают прозрачный центрифугат.

Испытание на присутствие ионов Mg2+. В пробирку помещают 4—5 капель полученного центрифугата, добавляют 3 капли раствора гидрофосфата натрия и 2 капли концентрированного раствора аммиака до появления запаха. Полученный раствор взбалтывают и слегка потирают стенки пробирки стеклянной палочкой. Выпадение белого кристаллического осадка указывает на присутствие ионов Mg2+.

Исследование осадка. К осадку, оставшемуся после отделения магния, добавляют 10 капель 2 н. НNОз и тщательно перемешивают. При этом гидрокоид железа растворяется, а в осадке остается МпО(ОН)2. Центрифугируют и отделяют раствор от осадка. Темно-коричневый цвет осадка подтверждает присутствие марганца. Можно провести проверочное испытание на марганец.

Испытание на присутствие марганца. В чистую пробирку помещают немного РbО2 и 3—4 капли концентрированной HNO3, нагревают смесь на водяной бане и вносят в нее на стеклянной палочке небольшое количество осадка. Вновь нагревают смесь около 10 мин на водяной бане и наблюдают окраску раствора после того, как осадок отстоится. Малиновый цвет раствора, обусловленный образованием НМпО4, подтверждает присутствие марганца.

2.7 Практическая работа № 7

- Катионы VI аналитической группы

- Цели:

1. Изучить общую характеристику  катионов VI аналитической группы: меди (II), ртути (II);  качественные реакции катионов; анализ смеси катионов.

2. Студент должен знать:

- общую характеристику катионов VI аналитической группы,

- действие группового реагента,

- частные реакции на катионы, условия их протекания,

- анализ смеси катионов VI аналитической группы,

- действие катионов этой группы на организм человека

4. Студент должен уметь:

- выполнять частные реакции катионов VI аналитической группы,

- проводить анализ смеси, писать уравнения реакций в молекулярном и ионом виде

- Материалы и оборудование:

      - раствор аммиака, едкой щелочи

      - растворы реагентов: иодида калия, хлорида олова (II), желтой кровяной соли,

      - растворы хлорида меди, нитрата ртути (II)

Задания:

1. Проведение  частных реакций катионов меди (II), ртути (II)

2. Проведение анализа смеси катионов VI аналитической группы

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ

К шестой аналитической группе катионов относятся  катионы Cu2+ Hg2+   Хлориды, сульфаты и нитраты этих катионов хорошо растворимы в воде. Растворы солей меди (II) окрашены в голубой цвет, Гидроксиды катионов этой группы являются труднорастворимыми слабыми электролитами. Гидроксиды Cu(OH)2, Hg(OH)2 неустойчивы и разлагаются на соответствующий оксид и воду: Си(ОН)2_-— при нагревании, a Hg(OH)2 —при обычной температуре.

Соли  катионов шестой аналитической труппы подвергаются гидролизу в водных растворах. Для катионов этой группы характерны реакции ком-плексообразования. Групповым реактивом является раствор аммиака. С избытком аммиака образуются комплексные соединения :[Cu(NH3)4]2+, [Hg(NH3)4]2+  - растворимые в воде.

Медь, ртуть имеют переменную степень окисления, поэтому для них характерны окислительно-восстановительные реакции. Некоторые из этих реакций используются для открытия отдельных ионов. Например, ион Hg2+ открывают восстановлением до Hg (I) и за тем до свободной ртути.

Медь принадлежит к числу микроэлементов, т. е. элементов, очень малые количества, которых необходимы для нормальной жизнедеятельности живых организмов. Удобрения, содержащие медь, способствуют росту растений на некоторых малоплодородных почвах, повышают их устойчивость против засухи и холода. В человеческом организме медь обнаружена в составе эритроцитов. Она оказывает заметное влияние на повышение сопротивляемости организма к вредному воздействию некоторых факторов окружающей среды. Из солей катионов этой группы в фармации применяется хлорид ртути (II) (сулема) для дезинфекции белья и помещений.

Частные реакции катионов шестой аналитической группы

Реакции катиона ртути (II) Hg2+

1.Сероводород H2S и растворимые сульфиды осаждают из растворов солей ртути (II) черный осадок сульфида ртути:

Hg2+    +  S2-  → Hg S↓

Осадок нерастворим в кислотах, даже в концентрированной азотной кислоте, а растворим только в «царской водке» (смесь концентрированных HNO3 и НС1). Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора соли ртути (II) и добавляют 2 капли раствора Na2S.

2.Едкие щелочи осаждают, из растворов солей ртути (II) желтый осадок оксида ртути:

Hg2+ + 2ОН- → Hg(ОН)2↓

Hg(ОН)2→ HgО↓+ H2O

Осадок легкорастворим в кислотах. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли ртути (II) добавляют 2 капли раствора щелочи.

3.Иодид калия KI с солями ртути (II) дает красный осадок иодида ртути (II):

Hg(NO3)2 + 2KI = HgI2| + 2KNO3

Осадок растворяется в избытке реактива с образованием бесцветной комплексной соли:

HgI2 + 2KI = K2[HgI4]

Реакция часто используется для обнаружения ионов Hg2+, хотя ионы Си2+ мешают определению. Реакция фармакопейная.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора нитрата ртути (II), добавляют к нему сначала 2 капли раствора иодида калия, а затем избыток. Наблюдают выпадение и последующее растворение осадка.

4.Хлорид олова (II) SnCI2 восстанавливает соли ртути (II) до нерастворимого хлорида ртути (I) белого цвета (каломель):

2HgCI2 + SnCl2 = Hg2Cl2 + SnCl4

Если реактив брать в избытке, то происходит дальнейшее восстановление ртути до металлической:

Hg2Cl2 + SnCl2 = 2Hg| + SnCl4

Этой реакцией пользуются для обнаружения ртути.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли ртути (II) добавляют сначала 1—2. капли, а затем 1 избыток раствора хлорида олова (II).

5. Раствор аммиака осаждает белый осадок хлорид-амида ртути (II):

HgCl2 + 2NH3→[Hg NH2] Cl ↓+ NH4 Cl

Осадок растворим в кислотах и большом избытке раствора аммиака:

[Hg NH2] Cl↓ + 2NH3 + NH4 Cl→[Hg(NH3)4] Cl2

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора хлорида ртути (II) прибавляют 2 капли раствора аммиака. Наблюдают выпадение осадка и его последующее растворение при прибавлении избытка реактива.

Реакции катиона меди (II) Си2+

1.Едкие щелочи из раствора солей меди (II) выделяют на холоду голубой осадок гидроксида меди (II):

Cu2+ + 2ОН- → Cu(ОН)2 ↓

Осадок растворим при действии концентрированного раствора аммиака:

Cu(ОН)2 ↓ + 4NH3→[Cu(NH3)4](ОН)2

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли меди (II) добавляют 2 капли раствора щелочи и наблюдают выпадение осадка.

2.Водный раствор аммиака, взятый в избытке, образует с солями меди (II) комплексное соединение синего цвета:

CuSO4 +4NH3→[Cu(NH3)4] SO4

Реакция является наиболее характерной для иона Си2+ и чаще всего применяется для его обнаружения.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли меди (II) добавляют избыток раствора аммиака.

3.Гексацианоферрат (II) калия K4[Fe(CN)6]   (желтая кровяная соль) выделяет из нейтральных или слабокислых растворов солей меди (II) красно-бурый осадок гексацианоферрата (II) меди (II):

2CuSO4 + К4[Fe (CN)6] →Cu 2[Fe (CN)6] ↓ +2 К2 SO4

Осадок не растворяется в разбавленных кислотах, но растворяется в аммиаке.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли меди добавляют 2 капли раствора желтой кровяной соли и наблюдают выпадение осадка.

4. Иодид калия реагирует с солями меди (II) с выделением свободного йода и белого осадка иодида меди (I):

2CuSO4 + 4KI = 2CuI | + I2 + 2K2SO4

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора хлорида ртути (II) прибавляют 2 капли раствора аммиака. Наблюдают выпадение осадка и его последующее растворение при прибавлении избытка реактива.

Анализ смеси катионов шестой аналитической группы

К 1 мл раствора смеси катионов шестой группы добавляют концентрированный раствор аммиака до щелочной реакции, 3—4 капли 6 н. раствора хлорида аммония и тщательно перемешивают.

Обнаружение меди. Синий цвет раствора указывает на присутствие ионов меди.

Осаждение меди и ртути. К 10 каплям аммиачного раствора прибавляют по каплям разбавленную серную кислоту до кислой реакции, затем постепенно, по одному, добавляют 3—4 кристаллика сухого тиосульфата натрия Na2S2O3 и нагревают. Образуется осадок Cu'2S, HgS и S. Центрифугируют, отделяют центрифугат от осадка.

В систематическом ходе анализа смеси катионов всех групп магний оказывается в растворе вместе с аммиакатами меди и ртути. После осаждения Cu2S и HgS и отделения их в центрифугате окажется магний , где его можно обнаружить при помощи гидрофосфата натрия.

  - Практическая работа №8

- Анализ анионов

- Цели:

1. Изучить деление анионов на группы; действие групповых реактивов;   качественные реакции  анионов SO42- , SO32-   , CO32- , PO43- , CI-  , Br-   , I -  ,  S2-  , NO3- , NO2- ; анализ смеси анионов.

2. Студент должен знать:

- классификацию анионов

- особенности анализа анионов

- частные реакции на  анионы, условия их протекания

- свойства образующихся в результате реакций осадков

3. Студент должен уметь:

- выполнять частные реакции анионов

- проводить анализ смеси, писать уравнения реакций в молекулярном и ионом виде

- Материалы и оборудование:

      - раствор хлорида бария, нитрата серебра, азотной кислоты

      - растворы сульфата натрия, сульфита натрия, карбоната натрия, гидрофосфата натрия, хлорида натрия, бромида натрия, иодида калия, сульфида натрия,  нитрата натрия, нитрита калия

      - растворы реагентов: нитрата серебра, нитрата кальция,  соляной кислоты,  перманганата калия,  магнезиальной смеси, молибденовой жидкости,  серная кислота концентрированная,  раствор аммиака, ацетат свинца.

- Задания:

1. Проведение  частных реакций анионов

2. Проведение анализа смеси анионов

Общая характеристика

Общепринятого систематического хода анализа анионов не имеется. В отличие от анализа катионов при анализе анионов наиболее целесообразно оказывается непосредственное обнаружение отдельных анионов без предварительного разделения. Эта возможность обусловлена тем, что анионы большей частью не мешают открытию друг друга. В соответствии с этим групповые реактивы применяются не для разделения групп, а для их обнаружения.

При выполнении частных реакций на анионы необходимо иметь в виду, что внешний вид осадков многих ионов, полученных с бариевыми или серебряными солями, одинаков. Поэтому особое внимание следует уделить наблюдению над характером и степенью растворимости тех или иных осадков в кислотах или других реактивах. Растворимым в данной кислоте считают такой осадок, который, будучи полученным из 2—3 капель раствора, растворяется при добавлении нескольких капель разбавленной кислоты (примерно 2 н.) или без остатка или с очень незначительным остатком. Но если при добавлении примерно 10 капель кислоты (или другого реактива) растворение не наступает или не происходит заметного просветления раствора, осадок считается .нерастворимым. В связи с этим для записи частных реакций на анионы предлагается несколько измененная форма.

- Общая характеристика анионов I аналитической группы:

- К первой группе анионов относят  анионы SO42- , SO32-   , CO32- , PO43-  ,C2O4 2-   ,

- B4 O7 2-.

- Групповым реактивом является BaCl2  в нейтральной или слабощелочной среде, так как труднорастворимые бариевые соли  этих анионов, за исключением BaSO4 , растворимы в кислотах.

- Для организма человека большое значение имеют фосфаты и карбонаты.  Фосфатные и гидрокарбонатные буферные смеси поддерживают определенную  величину  водородного показателя внутренней среды живого организма. Наиболее важными анионами мочи являются  ионы PO43- , SO42- .

- Наличие карбонатов и сульфатов   в питьевой воде определяет ее бытовые и вкусовые качества. Кроме того, присутствие сульфатов минерального происхождения  является показателем санитарного загрязнения воды (сточными водами)

В качестве лекарственных веществ используют сульфат магния (слабительное и гипотензивное средство), гидрокарбонат натрия (при желудочных заболеваниях) борную кислоту и тиосульфат натрия (антисептические средства).

Реакции сульфат-иона SO4 2-

Сульфат-ион является анионом серной кислоты, являющейся сильным электролитом.

1.Хлодид бария ВаСI2 осаждает из разбавленных растворов сульфатов белый осадок сульфата бария:

ВаС12 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl

Сульфат бария нерастворим в кислотах. Этим он отличается от других бариевых солей анионов первой группы. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора сульфата натрия Na2SO4 добавляют раствор хлорида бария и наблюдают выпадение осадка.

2. Ацетат и нитрат свинца (II) осаждают из растворов сульфатов белый осадок сульфата свинца (II):

Pb(NO3)2 + Na2SO4 = PbSO4| + 2NaNO3

Осадок не растворяется в азотной кислоте и с трудом растворяется при нагревании в растворах щелочей, а также в концентрированном (30%) растворе ацетата аммония.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора сульфата натрия добавляют 2 капли раствора нитрата свинца и наблюдают выпадение осадка.

Реакции фосфтат-иона РО43-

Фосфат-ион РО43- является анионом ортофосфорной кислоты Н3РО4, которая представляет собой кислоту средней силы.

1.Хлорид бария  и гидрофосфат натрия   выделяют из нейтральных растворов белый аморфный осадок гидрофосфата бария:

Na2HPO4 + BaCI2 = ВаНРО4 ↓ + 2NaCl

Осадок легко растворим в минеральных кислотах (кроме серной) и в уксусной кислоте.

Выполнение реакции. К 4 каплям раствора гидрофосфата натрия добавляют 4 капли раствора хлорида бария. Проверяют растворимость осадка в разбавленных хлороводородной и азотной кислотах.

2.	Магнезиальная смесь (водный раствор  аммиака, хлорида аммония и хлорида магния) выделяет даже из разбавленных растворов белый кристаллический осадок магний-аммоний фосфата:

Na2HPO4  + MgCl2 + NH4OH = MgNH4PO4 + 2NaCl + H2O

Осадок легко растворим даже в очень слабых кислотах. Эта реакция является характерной для РО43-иона и применяется для обнаружения фосфатов в моче. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора гидрофосфата натрия, добавляют 2 капли раствора хлорида аммония NH4C1, 2 капли раствора аммиака и затем 2 капли раствора хлорида магния. Проверяют растворение полученного осадка в разбавленных хлороводородной и азотной кислотах.

3.Нитрат серебра дает с фосфат-ионом желтый осадок фосфата серебра, легко растворимый, в азотной кислоте ив растворе аммиака. Полное осаждение возможно только в нейтральной или в слабощелочной среде:

Na3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4 ↓+ 3NaNO3

Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. К 4 каплям раствора фосфата натрия Na3PO4 прибавляют 4 капли раствора нитрата серебра. Раствор с осадком делят на две части. Наблюдают растворение осадка в азотной кислоте и в растворе аммиака.

Реакции карбонат-иона СО32-

Карбонат-ион является анионом угольной кислоты. Эта кислота в свободном состоянии неизвестна, так как почти полностью распадается на СО2 и воду. Угольная кислота — очень слабая кислота, и ее соли щелочных металлов в значительной степени подвергаются гидролизу.

1  Хлорид бария  из растворов карбонатов осаждает на холоду белый осадок карбоната бария:

ВаС12 + Na2CO3 = ВаСО3↓ + 2NaCl

Осадок легко растворим в разбавленных хлороводородной и азотной кислотах и уксусной кислоте. При кипячении или стоянии он становится кристаллическим и значительно более плотным.

Выполнение реакции. К 5 каплям раствора карбоната натрия добавляют раствор хлорида бария и наблюдают растворение осадка в разбавленных кислотах.

2. Кислоты разлагают все карбонаты с бурным выделением оксида углерода (IV):

Na2CO3 + 2НС1 = 2NaCl + CO2 + Н2О

Эта реакция очень характерна для карбонатов, так как выделение SO2 при разложении сульфитов кислотами протекает не так бурно. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора Na2CO3 прибавляют по каплям разбавленную хлороводородную кислоту (или другую). Наблюдают бурное выделение газа.

З. Нитрат серебра AgNO3, из растворов карбонатов осаждает  карбонат  серебра — осадок белого цвета:

2AgNO3 + Na2CO3 = Ag2CO3 ↓ + 2NaNO3

Карбонат серебра легко растворим в разбавленной азотной кислоте растворе аммиака. При растворении в кислоте наблюдается интенсивное выделение оксида углерода (IV). При нагревании происходит почти полный гидролиз карбоната серебра. В осадке остается оксид серебра грязно-коричневого цвета.

Выполнение реакции. К 5 каплям раствора карбоната натрия прибавляют 5 капель раствора нитрата серебра. Полученный раствор с осадком делят на три части и наблюдают характер растворения осадка в растворе аммиака и разбавленной HNO3, а также гидролиз осадка при нагревании.

Реакции сульфит-иона  SO32-

Сульфит-ион — анион сернистой кислоты H2SO3. Сернистая кислота является нестойкой кислотой и в свободном состоянии частично разлагается на SO2 и воду. В водных растворах сульфиты постепенно окисляются в сульфаты.

1.Хлорид бария ВаС12 из нейтральных растворов сульфитов выделяет белый осадок сульфита бария:

ВаС12 + Na2SO3 = BaSO3↓ + 2NaCl

Осадок растворим в разбавленных хлороводородной и азотной кислотах.

Выполнение реакции. К 4 каплям раствора сульфита натрия добавляют 4 капли хлорида бария. Разделив раствор с осадком на две части, наблюдают растворение осадка в разбавленных кислотах (азотной и хлороводородной). Если осадок не полностью растворяется в кислотах, то это объясняется наличием в осадке сульфата бария, так как большей частью продажный сульфит содержит примесь сульфата.

2.Нитрат серебра AgNO3 выделяет из нейтральных растворов сульфитов белый кристаллический осадок сульфита серебра:

Na2SO3 + 2AgNO3 = Ag2SO3 ↓+ 2NaNO3

Осадок растворим в разбавленной азотной кислоте и растворе аммиака. В избытке раствора сульфита щелочного металла он растворяется с образованием комплексной соли:

Ag2SO3 + Na2SO3= 2Na[Ag(SO3)2]

Выполнение реакции. В пробирку помещают 5 капель раствора сульфита натрия и добавляют 6 капель раствора нитрата серебра. Раствор с осадком делят на три части и наблюдают растворение осадка в разбавленной азотной кислоте, аммиаке и избытке сульфита натрия.

3.Раствор йода I2 при действии на сернистую кислоту (а) или подкисленные растворы сульфитов (б) обесцвечивается:

H2SO3 + I2 + H2O =2HI+H2SO4	(a)

Na2SO3  + 2HC1 + I2 + Н2О= 2 HI + H2SO4 + 2NaCl	(6)

Реакцию следует проводить в слабокислой среде, так как в щелочном растворе йод обесцвечивается и в отсутствие сульфитов. Реакция очень чувствительная.

Выполнение реакции. К 3 каплям водного раствора йода добавляют 1 каплю разбавленной НС1 и по одной капле при помешивании раствор сульфита натрия. Наблюдают постепенное обесцвечивание раствора йода.

Реакции тиосульфат-иона S2O32-

Тиосульфат-анион тиосерной кислоты H2S2O3. Тиосерная кислота неустойчива и в свободном виде не существует. Соли щелочных металлов этой кислоты устойчивы, однако в водных растворах подвергаются гидролизу. Тиосульфаты являются сильными восстановителями.

1. Хлорид бария ВаСI2 с тиосульфат-ионом образует белый осадок тиосульфата бария:

Na2S2O3 + ВаС12 = BaS2O3 ↓+ 2NaCI

Осадок растворяется в кипящей воде и в разбавленных минеральных кислотах (кроме серной кислоты).

Выполнение реакции. К 2—3 каплям раствора тиосульфата натрия прибавляют столько же хлорида бария и потирают стенки пробирки стеклянной палочкой. Раствор с осадком делят на две части и проверяют растворимость в горячей воде и разбавленной азотной кислоте.

2.Минеральные кислоты вытесняют тиосерную кислоту из ее солей:

Na2S2O3 + 2НС1 = H2S2O3 + 2NaCl

Тиосерная кислота в момент образования разлагается:

H2S2O3 = S↓+ SO2↑+ H2O

Образовавшаяся сера вызывает помутнение раствора. Эта реакция позволяет обнаружить тиосульфаты в присутствии сульфитов, так как сернистая кислота при разложении выделяет только SO2, а сера не образуется. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 4 капли тиосульфата натрия, добавляют такое  же количество хлороводородной кислоты и смесь слегка нагревают. Выпадает осадок желтоватого цвета.

3.Нитрат серебра AgNO3 образует с растворимыми тиосульфатами белый осадок Ag2S2O3, который быстро становится желтым, затем бурым и наконец черным вследствие перехода в сульфид серебра:

Na2S2O3 + 2AgNO3 =Ag2S2O3↓ + 2NaNO3

Реакция является фармакопейной.

Осадок тиосульфата серебра растворим в избытке тиосульфата натрия с образованием комплексных ионов [Ag(S2O3)]-. Поэтому при проведении этой реакции необходимо добавлять избыток AgNO3. Реакция характерна для тиосульфат-иона.

Выполнение реакции. К 1—2 каплям раствора тиосульфата натрия прибавляют 3—4 капли нитрата серебра. Наблюдают изменение цвета осадка.

4.Окислители, такие как йод  или перманганат калия, восстанавливаются тиосульфатом. При этом происходит обесцвечивание раствора:

2Na2S2O3 + I2 =Na2S4O6 + 2NaI

5Na2S2O3 + 8KMnO4  +  7H2SO4 = 5Na2SO4 + 8MnSO4 + 4K2SO4  +7H2O

Выполнение реакции. В одну пробирку помещают 5 капель раствора йода, в другую — 5 капель 0,1 N раствора перманганата калия и 1 каплю 2 н. H2SO4. В обе пробирки по каплям добавляют раствор тиосульфата натрия до полного обесцвечивания раствора.

Реакции борат-ионов B4 O7 2-

Ортоборная кислота Н3ВО3 — бесцветное кристаллическое вещество, относится к очень слабым электролитам. Соли борной кислоты отвечают по составу не ортоборной кислоте, а метаборной кислоте НВО2 или тетра-борной кислоте Н2В4О7.

1.Хлорид бария ВаС12  с концентрированными растворами буры дает белый осадок метабората бария, который растворяется в уксусной, хлороводородной и азотной кислотах:

Na2B4O7 + ВаС12  +  ЗН2О = Ва(ВО2)2 ↓+ 2Н3ВО3 + 2NaCl

Выполнение реакции. К З каплям раствора буры приливают 3 капли раствора хлорида бария.

2.Этиловый спирт и концентрированная серная кислота при взаимодействии с сухой борной кислотой или сухими боратами образуют борноэтиловый эфир, который при горении дает пламя с ярко-зеленой окраской.

Na2B4O7 + H2SO4 + 5Н2О = 4H3BO3 + Na2SO4

ОН	                              ОС2Н5

В—ОН + ЗС2Н5ОН	=  В—ОС2Н5 + ЗН2О

ОН		                     ОС2Н5

Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. В фарфоровой чашке или тигле выпаривают досуха 10 капель раствора буры. Сухой остаток охлаждают, добавляют 5 капель концентрированной серной кислоты, 15 капель спирта (95%), смесь перемешивают стеклянной палочкой и поджигают. В присутствии борат-ионов пламя имеет яркую зеленую кайму.

3.Куркумовая бумага (бумага, пропитанная куркумином), смоченная подкисленным раствором бората или борной кислоты, после высыхания принимает буровато-розовое окрашивание. После смачивания бумаги раствором аммиака или щелочи наблюдают появление зеленовато-черного окрашивания. Реакция очень характерна и является фармакопейной.

Выполнение реакции. Лист куркумовой бумаги равномерно смачивают 2 каплями борной кислоты и 2 каплями хлороводородной кислоты. Бумагу осторожно подсушивают над пламенем горелки, затем смачивают каплей раствора аммиака и наблюдают переход буровато-розовой окраски в зеленовато-черную.

Реакции оксалат-ионов С2О42-

Оксалат-ион  является анионом щавелевой кислоты Н2С2О4. Это твердая, хорошо растворимая в воде кислота, слабый электролит.

1.Хлорид бария ВаС12 с анионами С2О42- образует белый осадок оксалата бария:

(NH4)2C2O4 + ВаС12 = BaC2O4 ↓ + 2NH4C1

Осадок растворим в хлороводородной  и азотной кислотах и в уксусной кислоте при нагревании.

Выполнение реакции. К 5 каплям оксалата аммония прибавляют 5 капель хлорида бария. Разделив осадок на две части, проверяют растворимость осадка в хлороводородной или азотной кислотах и уксусной кислоте при нагревании.

2.Хлорид кальция СаС12 образует с оксалат-ионами белый кристаллический  осадок оксалата кальция, который растворяется в минеральных кислотах и не растворяется в уксусной кислоте:

(NH4)2C2O4 + СаС12 = CaC2O4 ↓ + 2NH4C1

Реакция характерна для оксалат-иона.

Выполнение реакции. К 3—4 каплям оксалата аммония прибавляют 4 капли хлорида кальция. Проверяют растворимость осадка в хлороводородной и уксусной кислотах.

3.Перманганат калия КМпО4 окисляет в кислой среде оксалат-ион до оксида углерода (IV). При этом ионы МпО4- восстанавливаются до бесцветных ионов Мп2+ и раствор обесцвечивается:

5(NH4)2C2O4 + 2КМпО4 + 8H2SO4= C02↑ + 2MnSO4 + K2SO4 + 5(NH4)2SO4 + 8H2O

Выполнение реакции. К 4 каплям оксалата аммония прибавляют 5 капель серной кислоты, смесь нагревают до 70—80 °С. К полученному горячему раствору по каплям добавляют разбавленный раствор перманганата калия и наблюдают обесцвечивание раствора КМпО4.

- Общая характеристика анионов II аналитической группы

- Ко второй группе анионов относят CI-  , Br-   , I -  ,  S2- .  Групповым реактивом является AgNO3  в присутствии разбавленной азотной кислоты. В этих условиях AgNO3 не образует осадка с анионами первой группы.

Для организма большое значение имеют хлориды. Хлориды натрия и калия поддерживают осмотическое давление в клетках, участвуют в построении клеток. Хлориды определяют вкусовые качества воды. Йод участвует в образовании, гормонов щитовидной железы. Длительное употребление питьевой воды с избытком или отсутствием йодидов может служить причиной эндокринных заболеваний.

Хлориды натрия, калия и кальция широко применяются как инъекционные растворы. Бромиды калия и натрия используются как успокаивающие средства.

Иодиды калия и натрия применяются в составе микстур при заболеваниях щитовидной железы и бронхиальной астме. Свободный йод применяется в растворах как антисептическое средство, а также при атеросклерозе и заболеваниях щитовидной железы.

Реакции хлорид-ионов CI-

l. Нитрат серебра с  Cl- дает белый творожистый осадок хлорида серебра:

NaCl + AgNO3= AgCl + NaNO3

Осадок нерастворим в азотной кислоте, но легко растворяется в аммиаке с образованием комплексного соединения:

AgCl + 2NH3= [Ag(NH3)2] Cl

При прибавлении к раствору хлорида диамин серебра концентрированной азотной кислоты осадок снова выделяется:

[Ag(NH3)2] CI + 2HNQ3= 2NH4NO3 + AgCl

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора хлорида натрия прибавляют 2 капли раствора нитрата серебра. К раствору с выпавшим осадком прибавляют концентрированный раствор аммиака до полного растворения осадка. Полученный раствор подкисляют концентрированной азотной кислотой и наблюдают выпадение осадка.

Реакции бромид-иона Вг-

Ион Вг - является анионом бромоводородной кислоты НВг. По своим свойствам и растворимости бромиды близки к хлоридам.

1. Нитрат серебра с ионами Вг- дает желтовато-белый осадок бромида серебра:

NaBr + AgNO3 = AgBr ↓ + NaNO3

Осадок не растворяется в азотной кислоте, плохо растворим в аммиаке и хорошо растворяется в растворе тиосульфата натрия.

Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. К 4 каплям бромида натрия NaBr приливают 4 капли раствора нитрата серебра. Раствор с осадком делят на две части. К одной части прибавляют раствор тиосульфата натрия, а к другой — концентрированный раствор аммиака и сравнивают растворение осадка AgBr в этих реактивах.

2. Хлорная вода или другой окислитель (перманганат калия) прибавленная к раствору бромида, выделяет из него свободный бром, который растворяется в хлороформе, окрашивая слой растворителя в оранжевый цвет:

С12 + 2NaBr = 2NaCl + Вг2

Выполнение реакции. К З каплям раствора бромида натрия прибавляют 0,5 мл хлороформа 3-5 капли  раствора серной кислоты и затем по каплям, при энергичном встряхивании, 2—3 капли раствора перманганата калия. Наблюдают окраску слоя хлороформа.

Реакции иодид-иона I-

Ион I- является анионом иодоводородной кислоты. Эта кислота такая же сильная, как НС1 и НВг. Из иодидов труднорастворимы в воде соли серебра, ртути, свинца (II) и меди (I).

1. Нитрат серебра  выделяет из иодидов светло-желтый творожистый осадок иодида серебра:

КI  + AgNO3 = AgI ↓+ KNO3

Выполнение реакции. К раствору иодида калия KI добавляют немного раствора AgNO3.

2. Нитрат или ацетат свинца (II) из растворов иодидов осаждают осадок желтого цвета растворимый в горячей воде и вновь выделяющийся при охлаждении раствора в виде золотистых чешуек:

2KI + Pb(NO3)2= РbI2 + 2KNO3

Выполнение реакции. К трем каплям раствора иодида калия прибавляют 2—3 капли раствора свинцовой соли. К образовавшемуся желтому осадку добавляют около 1 мл воды, 2—3 капли уксусной кислоты и нагревают до полного растворения осадка. Охлаждают полученный раствор и наблюдают образование золотистых кристаллов иодида свинца (II).

3 Хлорная вода или подкисленный  раствор перманганата калия выделяет из растворов иодидов свободный йод, который окрашивает с хлороформ в красновато-фиолетовый цвет, а раствор крахмала — в синий;

2КI+С12=2КС1 + I2

Выполнение реакции. 3 капли раствора иодида калия подкисляют I каплей разбавленной серной кислоты, прибавляют 0,5 мл хлороформа и затем по каплям при энергичном встряхивании 2—3 капли раствора перманганата калия. Наблюдают окраску слоя хлороформа. В другую пробирку помещают 1 каплю раствора KI, 1 каплю хлорной воды и 2 капли раствора крахмала. Наблюдают изменение окраски.

4. Хлорид железа (III) и другие окислители (например: CuSO4, К2Сг2О7) окисляют ион I- до свободного йода:

2FeCI3 + 2KI =2FeCl2 + 2КС1 + I2

Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. На фильтровальную бумагу наносят последовательно по 1 капле растворов KI, HC1 и FeCl3. Наблюдают появление бурого пятна, синеющего от капли крахмала.

- Общая характеристика анионов III аналитической группы

- К третьей аналитической группе анионов относят NO3- , NO2-, СНзСОО- . Серебряные и бариевые соли этих анионов растворимы в воде. Групповой реактив отсутствует.

- Определение нитритов и нитратов имеет большое значение для исследования питьевой воды. Наличие большого количества нитритов и нитратов является показателем загрязнения и непригодности воды для питья.

Органические производные азотной кислоты (например, нитроглицерин) используются как сердечные средства. Нитрит натрия и некоторые производные азотистой кислоты применяют при стенокардии. Некоторые соли уксусной кислоты входят в состав различных лекарственных препаратов.

Реакции нитрит-иона NO2-

Ион NO2- является анионом азотистой кислоты HNO2. Азотистая кислота нестойкая и слабая кислота. Нитриты устойчивее азотистой кислоты. Все они хорошо растворимы в воде. Менее других растворим нитрит серебра, он легко растворяется при нагревании.

1.Серная кислота  разлагает все нитриты на холоду с выделением бурого газа диоксида азота:

NaNO2 +  H2SO4  → NaHSO4 + HNO2

2HNO2 → N02 +   NO+ Н2O

2NO + О2= 2NO2 (из воздуха)

Концентрированная серная кислота реагирует точно так же, как и разбавленная, но только более энергично.

Даже небольшое нагревание усиливает разложение азотистой кислоты. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора нитрита натрия добавляют 2 капли разбавленной серной кислоты. Выделяющийся бурый газ удобнее наблюдать на фоне белой бумаги.

2.Соли железа(II) восстанавливают нитриты в кислом растворе до оксида азота (II):

2KNO2 + 2FeSO4 + 2H2SO4 => Fe2(SO4)3   + 2NO + K2SO4 + 2H2O

Оксид азота (II) образует с FeSO4 непрочное комплексное соединение бурого цвета:

FeSO4 + NO = [Fe(NO)] SO4

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли свежеприготовленного насыщенного раствора сульфата железа (II), подкисляют 1 каплей разбавленной серной кислоты и затем осторожно, по стенке пробирки, приливают раствор нитрита так, чтобы жидкость не смешивалась. В месте соприкосновения обеих жидкостей появляется темно-бурое окрашивание.

3.Иодид калия KI в кислой среде окисляется нитритами до свободного йода:

2KNO2 + 2KI + 2H2SO4= I2 +  2NO + 2K2SO4 + 2H2O

Реакцию нельзя проводить в присутствии других окислителей.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора •иодида калия добавляют 1 каплю разбавленной серной кислоты, 2 капли раствора нитрита и 0,5 мл хлороформа. Встряхивают и наблюдают окраску слоя хлороформа.

4. Перманганат калия КМпО4 в сернокислой среде при нагревании до 50—60 °С окисляет нитриты до нитратов:

5NaNO2 + 2КМпО4 + 3H2SO4 = 5NaNO3 + 2MnSO4  + K2SO4 + ЗН2О

Реакция сопровождается обесцвечиванием раствора перманганата калия. При помощи этой реакции легко отличить нитриты от нитратов. Последние в реакцию с КМпО4 не вступают.

Выполнение реакции. К 2—3 каплям раствора нитрита добавляют 1—2 капли 10% раствора серной кислоты и 1 каплю 0,05% раствора перманганата калия. Нагревают на водяной бане и наблюдают обесцвечивание раствора.

5. Антипирин образует с нитритами в кислой среде раствор зеленого цвета. Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора антипирина добавляют 1—2 капли разбавленной НС1или H2SO4 и 2 капли раствора нитрита. Наблюдают появление зеленой окраски раствора.

Реакции нитрат-иона NO3-

Ион NO3- является анионом азотной кислоты, одной из самых сильных минеральных кислот. Азотная кислота является довольно сильным окислителем. Все нитраты растворимы в воде.

1. Сульфат железа (III) окисляется азотной кислотой или ее солями с выделением оксида азота (II) NO. Реакция проходит в присутствии концентрированной серной кислоты:

2KNO3 + 2FeSO4 + 2H2SO4 => Fe2(SO4)3   + 2NO + K2SO4 + 2H2O

Оксид азота (II) образует с FeSO4 бурое соединение [Fe(NO)]SO4:

FeSO4 + NO=[Fe(NO)]SO4

Несмотря на то, что вследствие реакции образуется то же соединение, что и при реакции иона NO2- , мы можем различить эти ионы по тому, как протекает данная реакция. Если не известно, нитрат или нитрит находятся в растворе, необходимо сначала провести реакцию с разбавленной серной кислотой. Образующееся бурое соединение докажет присутствие нитрит иона. Если же результат реакции не будет виден, что докажет отсутствие иона NO2-, необходимо повторить реакцию уже с концентрированной серной кислотой. Появление бурого кольца докажет присутствие нитрат-иона.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2—3 капли воды и 2—3 крупинки сухого FeSO4. Добавляют 2 капли раствора нитрата натрия и охлаждают пробирку под струей воды. Осторожно, по стенке, стараясь, чтобы жидкости не смешивались, добавляют 2—3 капли концентрированной серной кислоты. В месте соприкосновения жидкости образуется бурое кольцо.

2. Дифениламин в сернокислой среде окисляется азотной кислотой, что сопровождается появлением интенсивно синей окраски.

Выполнение реакции. На тщательно вымытое и сухое предметное стекло помещают 3—4 капли раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте и добавляют 1 каплю, раствора нитрата. После перемешивания наблюдают появление интенсивно синей окраски.

Реакции ацетат-иона СН3СОО-

Ацетат-ион является анионом уксусной кислоты СНзСООН, которая относится к слабым кислотам. Большинство солей уксусной кислоты растворимы в воде.

1.Серная кислота H2SO4 вытесняет уксусную кислоту из ее солей, которую можно обнаружить по характерному запаху, особенно при нагревании.

2CH3COONa + H2SO4 = 2CH3COOH + Na2SO4

Реакция является фармакопейной.

Выполнение реакции. В пробирку помещают 6—8 капель ацетата натрия и 6 капель серной кислоты, смесь слегка нагревают.

2.Хлорид железа FeCl3 с ацетат-ионами образует ацетат железа (III), окрашенный в красно-бурый цвет:

3CH3COONa + FeCL3= Fe(CH3COO)3 + 3NaCL

При разбавлении водой и нагревании раствора вследствие гидролиза ацетата железа (III) выпадает красно-бурый осадок ацетатдигидроксида железа (III):

Fe(CH3COO)3 + 2Н0Н =Fe(OH)2CH3COO| + 2СН3СООН

Реакция фармакопейная.

Выполнение реакции. К 8 каплям раствора ацетата натрия добавляют 3—4 капли раствора хлорида железа (III), затем добавляют I мл кипящей воды. После охлаждения смеси появляются красно-бурые хлопья.

3. Этиловый спирт С2Н5ОН с уксусной кислотой и ее солями в присутствии концентрированной серной кислоты образует этилацетат, который обнаруживается по характерному приятному запаху:

СН3СООН + С2Н5ОН = CH3COOC2H5 + Н2О

Аналогично протекает реакция и с амиловым спиртом.

Выполнение реакции. К 8—10 каплям раствора ацетата натрия прибавляют по 8 капель концентрированной серной кислоты и этилового спирта; смесь нагревают на водяной бане, после чего содержимое пробирки выливают в стакан с холодной водой. Ощущается приятный запах уксусноэтилового эфира.

Анализ смеси анионов первой, второй и третей аналитических групп.

Большинство анионов не мешают открытию друг друга, поэтому к их разделению прибегают редко. Открытие анионов чаще всего ведется в отдельных порциях исследуемого раствора.

Для анализа смеси анионов дается раствор их калиевых, натриевых и аммонийных солей, так как многие соли катионов второй, третьей и четвертой аналитических групп труднорастворимы в воде.

Предварительные испытания.

Заключение о присутствии или отсутствии некоторых анионов можно сделать, проведя предварительные испытания.

1.Определение реакции среды раствора. рН раствора устанавливают в отдельной пробе с помощью универсальной индикаторной бумажки. Если рН<2, отсутствуют в растворе анионы SO32-, СОз2- , NО2 -,	S2О32-. В растворе с большим значением рН перечисленные анионы могут присутствовать. В щелочной среде возможно присутствие всех анионов.

2.Проба на присутствие анионов первой аналитической группы.

К 2 каплям испытуемого раствора, рН которого должен быть равен 7—9, прибавляют 2 капли раствора хлорида бария. Образование белого осадка указывает на присутствие одного или нескольких анионов первой аналитической группы.

3.Проба на присутствие анионов второй аналитической группы.

2 капли испытуемого раствора подкисляют 2 н. азотной кислотой до кислой реакции и добавляют 3—4 капли нитрата серебра. Образующийся осадок указывает на присутствие анионов второй аналитической группы.

4. Проба на присутствие  анионов-восстановителей.

5 капель испытуемого раствора подкисляют 2 н. H2SO4 до кислой реакции и добавляют по каплям 0,1 н. раствор КМпО4 , встряхивая пробирку после каждой прибавляемой капли. Обесцвечивание раствора перманганата калия указывает на присутствие одного или нескольких ионов восстановителей: SОз2-, S2O32-  , NO2-

5. Проба на присутствие анионов-окислителей.

3 капли исследуемого раствора подкисляют 1—2 каплями 2н. H2SO4, прибавляют 4—5 капель хлороформа и 1 каплю раствора KI. Встряхивают. Окрашивание хлороформного слоя в малиново-фиолетовый цвет указывает на наличие ионов - окислителей. В растворе одновременно не могут присутствовать сильные ионы-окислители и ионы-восстановители.

6.Проба на присутствие анионов летучих  кислот.

6 капель контрольного раствора подкисляют 5—6 каплями 2 н. раствора серной кислоты. Бурное выделение пузырьков газа указывает на присутствие в растворе СО32-.Подкисленный раствор слегка подогревают. Выделение газа с запахом горящей серы указывает на присутствие анионов SO32- . Если происходит помутнение раствора от выделяющейся серы и ощущается специфический запах SO2, то присутствуют ионы S2O32-. Выделяющийся бурый газ с резким запахом указывает на присутствие нитрит-иона. Характерный запах уксусной кислоты подтверждает наличие в растворе ацетат-иона.

По окончании предварительных испытаний можно сделать вывод об отсутствии в растворе некоторых анионов и предполагаемом присутствии других. Это упрощает анализ. После предварительных испытаний приступают к систематическому обнаружению анионов.

Так как открытию некоторых ионов мешает присутствие других ионов, то в ряде случаев необходимо проводить операции разделения ионов или удаления мешающих ионов.

Обнаружение анионов первой группы

Анион SO42-. К 2 каплям испытуемого раствора добавляют 1—2 капли раствора ВаС12. Проверяют растворимость полученного осадка в 2 н. НС1 или 2 н. HNO3. Нерастворимость осадка в избытке кислоты указывает на присутствие аниона SO42-.

Анион СО32-. Открытию ионов СО32- мешают анионы SОз2- и S2O32-поэтому если они были открыты в контрольном растворе, ион СО32- следует открывать после их удаления.

В прибор для обнаружения газов помещают полученный раствор, добавляют 10 капель 2 н. раствора хлороводородной кислоты и обнаруживают выделение СО2 по помутнению насыщенного раствора Са(ОН)2 или Ва(ОН)2.

Анион РО43-. Прежде чем открывать ион РО43-с молибденовой жидкостью необходимо удалить ионы SO32- и S2O32-. Для этого к 2 каплям испытуемого раствора добавляют 1 каплю HNO3 (1:1) и нагревают раствор на кипящей водяной бане 5—7 мин. К полученному раствору добавляют 10 капель молибденовой жидкости. Выпадение желтого осадка указывает на присутствие иона РО43-. Можно провести проверочную реакцию с магнезиальной смесью

Анион С2О42- 4 капли испытуемого раствора подкисляют 2 и. H2SO4 до кислой реакции по лакмусу и добавляют 3—4 капли избытка. Пробирку с раствором нагревают 5 мин на кипящей водяной бане. Охлаждают и добавляют по каплям 0,1 н. КМпО4; раствор КМпО4 обесцвечивается. Когда окраска перестанет исчезать, добавляют еще 1 каплю раствора КМпО4 и нагревают смесь. Обесцвечивание раствора КМпО4 при нагревании указывает на присутствие оксалат  иона.

Обнаружение анионов второй группы

Открытие ионов Вг- и I - проводится одновременно. Однако методика открытия зависит от того, присутствуют или отсутствуют ионы-восстановители.

а) Отсутствие восстановителей. В пробирку помещают 3 капли испытуемого раствора, подкисляют 1 каплей 2 н. H2SO4 добавляют 0,5 мл хлороформа и затем по каплям хлорную воду или раствор перманганата калия, встряхивая содержимое пробирки после каждой капли. Вначале наблюдают появление малиновой окраски хлороформенного слоя, свидетельствующее о присутствии I- . Появление желтой окраски при дальнейшем добавлении хлорной воды указывает на наличие в растворе бромид-ионов.

Методика обнаружения хлорид-иона зависит от присутствия в растворе бромид и иодид ионов.

а) при отсутствии Вг- и I-   открывают, добавляя к 2 каплям испытуемого раствора 2 капли HNO3 и 1—2 капли раствора AgNO3. Наблюдают появление белого творожистого осадка. К осадку добавляют концентрированный раствор аммиака до полного его растворения. Затем к полученному раствору[Ag(NH3)2]Cl добавляют по каплям избыток концентрированной азотной кислоты. Выпадение белого осадка указывает на присутствие хлорид-ионов.

б) в присутствии Вг- и I- открытие иона С1- основано на различной растворимости хлорида, бромида и иодида серебра в растворе карбоната аммония. Из указанных галогенидов серебра только AgCl растворим в растворе карбоната аммония с образованием комплексного соединения, что и позволяет отделить ионы С1- от других галогенидов серебра. В пробирку помещают 3 капли исследуемого раствора, подкисляют1—2 каплями азотной кислоты и прибавляют по каплям нитрат серебра до полного осаждения галогенидов . Центрифугируют. Центрифугат отбрасывают. Осадок промывают 3—4 раза горячей водой до исчезновения в растворе ионов Ag+. Затем к осадку добавляют 5—6 капель 20% раствора карбоната аммония, тщательно перемешивают стеклянной палочкой и центрифугируют. К прозрачному центрифугату добавляют концентрированную азотную кислоту. Появление белого осадка или помутнение раствора указывает на наличие хлорид-иона.

Обнаружение анионов третьей группы

Анион NO2-. Нитрит-анион открывают в предварительных испытаниях по выделению бурого газа с резким запахом при взаимодействии испытуемого раствора с серной кислотой. Однако необходимо делать  проверочные испытания.

Анион NO2- обнаруживают по появлению изумрудно-зеленого окрашивания при взаимодействии 1 капли исследуемого раствора с 1 каплей концентрированной серной кислоты и 1 каплей антипирина.

К 1—2 каплям испытуемого раствора добавляют по1 капле серной кислоты и раствора этакридина. В присутствии нитрит-ионов появляется вишнево-красное окрашивание.

Анион NO3-. Если реакция на NO2 -  отрицательна, то NO3- открывают с помощью дифениламина или сульфата железа (II)

Ион NO2 -    разрушают путем кипячения раствора с твердым хлоридом или сульфатом аммония до прекращения выделения пузырьков азота, а затем открывают NO3- как указано выше.

Анион СН3СОО-. Ацетат-ионы открывают в предварительных испытаниях. Эти анионы также можно открыть реакцией получения уксусноэтилового эфира.

3.  Литература

- Пономарев В.Д. Аналитическая химия.-М.: Медицина, 1982. - 304 с.

- Полеес М.Э. , Душечкина И.Н.  Аналитическая химия. - М: Медицина, 1987. – 400 с.

- Логинов.Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин  И.С. - М.: Просвещение, 1989.

- Жарков Г.М., Петухова Э.Е. Аналитическая химия. Качественный анализ. - СПб.: Химия, 1993.